화장실 청소실태 점검표

□ 점검대상: 양화안내센터

□ 점 검 자: 김은수. 강태현. 정병진

□ 점검일자: 21.10.17.(일)

□ 점검결과: 청소 미흡 0 건, 현장시정 1 건, 조치예정 3 건(핸드드라이기 1, 환풍기 3)

관리번호	점검시간	적출 및 지적사항								조치결과
		계	청소 불량	시설물 작동 상태 (핸드드라이, 환풍기 등)	비품관리	청결상태 (거미줄, 먼지 등)	악취	손소독제	기타 (점검표 등)	계	현장 조치	조치예정
계		5		5						5		5
양화-1	10:30	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2
양화-2	10:45	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
양화-3	11:05	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
양화-4	11:12	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
양화-5	11:20	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
양화-6	11:30	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
종합의견	- 청소 전반적인 관리상태: 우수 ※ 여자화장실 1~6번 세면대 밑에 바닥 물청소용 수도꼭지(세탁기 용 수도꼭지) 설치 요망 ※ 양화-1번 남자 화장실 당상철교 하부 출입문 자동문 푸시버튼 파손 교체 요망

□ 화장실 청소 지적 및 적출 세부내역 현황

연번	관리번호	적출내역	조치사항	비고
1	양화-1	여성 핸드드라이기 교체예정, 여성 – 환풍기 2개 고장	핸드드라이기구매 지급품 교체예정, 환풍기 수리요청
2	양화-4	남자, 여자 환풍기없음	환풍기 설치 요청
3	양화-5	남자 환풍기 1개 고장	환풍기 수리 요청
4	양화-6	여자 환풍기 1개 고장	환풍기 수리 요청

□ 복무관리

구분	점검내용	점검결과	조치사항
복무 관리	근무인원 및 근무자
	근무편성표 사전결재 이행 여부
	근무상황부 작성 확인
	근무실태(이석, 음주 등)
	청소 작업일지 작성

□ 현장조치 사항 및 점검사진

위치	양화			변기청소
조치전
조치후	17일 오후 교체 예정	양화-1번 남자화장실 자동 출입문 푸시버트파손	양화-1번~6번 여자화장실 물청소용 수도꼭지 설치 요청(세탁기용 수도꼭지)