작 업 지 시 서 - 1차

건    명

정밀점검 지적사항 보수공사 외 4건

위    치

강북아리수정수센터

계 약 자

삼우도시시설관리㈜  대표 황은지

작업기간

1. 2015년 정밀점검 지적사항 보수공사 1건
: 2016년 8월 1일 ～ 11월 30일까지 (122일간)

2. 보도블록 정비 외 3건
: 2016년 8월 1일 ～ 8월 31일까지 (31일간)

공사개요

○ 사유

1. 2015년 정밀점검 보고서 지적사항 보수공사 시행

2. 보도블록 침하로 인한 안전사고 예방 및 미관 개선

3. 활성탄흡착지동 내 물청소용 청소구 설치

4. 석면철거공사로 인한 석면 포함 큐비클 철거된 상태로 신규 설치

5. 약품투입동 (1,2계열) 2층 천정 누수로 인한 누수탐지 및 수리

○ 작업내용

1.  2015년 정밀점검 지적사항 보수공사

보수공법	지적 사항
주입공법(건조환경)	0.3~1.0이하	560.1	m
누수균열보수	0.1~1.0미만	1.2	m
주입공법(습윤환경)	0.3~1.0이하	37.0	m
충진공법(조적면)	0.3~1.0이하	72.8	m
Coking	우레탄실란트	293.9	m
도장	수성	427.0	㎡

2. 본관 북측 주변 보도블록 정비           – 정비 물량 : 58.4㎡

3. 활성탄 흡착지동 내 물청소용 청소구 설치 – 설치 물량 : 16개소

4. 큐비클 설치                           – 설치 물량 : 1개소

5. 약품투입동 (1,2계열) 2층 천정 누수탐지 및 보수 – 정비 물량 : 1개소

예상금액

보수공사 후 물량 산출하여 설계변경 후 정산하고 함.

점 검 자

(입회자)

직급 : 시설 7 급      성명 : 이 상 훈

직급 : 시설 6 급      성명 : 김 동 우

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년   7월   26일

작성자 : 정수시설과 시설7급    이 상 훈

확인자 : 정수시설과장          김 긍 채