[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]									결재
구급장비 통합점검부
소 속	:	강남	소방서
부 서	:	역삼	119안전센터	【	1	팀	】

1. 구급장비
차량번호			80나7300			/	22호		수량		점 검 결 과																	비 고
											12/18
											화
장 비 명											일일
											주간
신체검진 (4종)		혈압계(커프: 성인용, 소아용, 영아용)							1세트이상		√
		체온계							1대		√
		검안라이트							1개		√
		혈당측정기							1대		√
기도확보유지 (3종)		입인두기도기(성인용, 소아용, 영아용)							1세트이상		√
호흡유지 (3종)		백밸브 마스크(성인용)							1세트		√
		백밸브 마스크(소아용)							1세트		√
		백밸브 마스크(영아용)							1세트		√
심장박동회복 (3종)		심장충격기							1대		√
		심장충격기 패치(성인용, 소아용)							2개이상		√
외상처치 (11종)		경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)							1세트		√
		부목(철사 또는 알루미늄)							1세트		√
		거즈							2개이상		√
		멸균장갑							대원별2개 이상		√
		비멸균장갑							대원별2개		√
		구급용 가위							2개 이상		√
		붕대							2개 이상		√
		반창고							1개		√
		구급장비 가방							1개		√
환자운반		가변형들것							1대		√
의약품 (2종)		니트로글리세린(설하용)							1병		√
		흡입용기관지확장제							1병		√
소독제 (2종)		에탄올(살균용) 또는 과산화수소							1병		√
		생리식염수(상처세척용)							1병		√
감염방지 (2종)		구토용백							2개 이상		√
		일회용 덴탈마스크							대원별2개		√
소 독 및 세척		기도확보유지									◉
		호 흡 유 지									◉
		심장박동회복									○
		외상처치장비									∮
		환 자 이송									∮
		검 사 장 비									⋆
		분 만 장 비									⋆
		구 급 차									∮
		기 타									○
범 례	양 호			수리요	수리완료			교환요		교환완료			담당자				1팀				2팀					3팀
	√			△				X									소방사 박민환				소방장 정영욱					소방교 유영빈
	소독제			자외선	일 광			세 척		기 타
	○			◉	☼			∮		⋆
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

비고

1. 119구급대 장비 보유율은 소모품을 제외한 필수보유 장비만으로 산정한다.

2. 약사법 및 의료기기법 등을 적용 받는 필수보유 장비는 관련 법령을 따른다.

3. SpO2 측정 기능이 포함된 일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)를 보유할 경우 휴대용산소포화도측정기를 구비하지 않아도 된다.

4. 고급형 심장충격기를 보유할 경우 심장충격기와 심전도감시장치(SpO2포함)를 구비하지 않아도 되며, ETCO2 측정 기능이 포함된 경우에는 호기말이산화탄소측정기도 구비하지 않아도 된다.

※ “비고 3~4”의 경우에는 119구급대 장비 보유율 산정 시 해당 장비를 구비한 것으로 본다.

보유･관리하고 있는 구급장비 중 점검부 서식에 관한

별도 규정이 없는 경우, 소방장비관리규칙 별지 제18호

기본서식을 활용하여 위 점검부 다음에 .....

연번을 이어 작성하여 운영하시기 바라며,

또한 각 부서에서는 새로운 점검부 발생시 구급장비

통합점검부 서식에 준하여 제작바랍니다.

※ 구급장비 통합점검부 결재선

① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장)

② 주간 : 운용자+센터장(구조대장)+구조구급팀장

③ 월간 : 운용자+센터장(구조대장)+현장지휘대장(1팀)

【소방재난본부/소방행정과/소방정책팀(☎70-1313)】