서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	엘리베이터
안 건 명	지하철5호선 발산역 엘리베이터 설치공사
심의번호	22 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 이용자와 보행자 간의 보행간섭 최소화 및 진입부에 충분한 공간 확보를 위하여 엘리베이터를 공원측으로 이격 설치하시기 바랍니다. - 지하부의 에스컬레이터와 엘리베이터 이용자의 충분한 대기(활동)공간 확보를 위하여 중간에 막혀있는 벽체를 최소화하시기 바랍니다. - 기존 보도의 경사진 지형을 최대한 활용하여 별도의 경사로 및 안전 펜스 설치를 지양하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.