서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	지하철 출입구 이설(2개소), 지하연결통로, 엘리베이터
안 건 명	돈의문3재정비촉진구역도시환경정비사업 서대문역 출입구(3,4번) 이설 및 연결통로 설치
심의번호	22 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 이용성과 안전성이 저해되지 않는 범위 내에서 캐노피의 규모를 좀 더 축소하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 지면과의 단차는 최소한의 높이로 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터 진입부 경사로 구간은 보도와 동일한 포장계획을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.