서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	환기탑
안 건 명	동부간선도로 지하차도 설치 공사 (환기탑)
심의번호	23 - 10	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 환기탑은 상부와 하부 전체를 석재로 마감하시기 바랍니다. - 석재의 종류 및 규격, 시공방법 등을 제시하시기 바랍니다.(두께는 10mm 이상 적용) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.