서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	복개구조물 하부 벽면 개선, 산책로, 자전거도로, 공공시설물, 교량
안 건 명	도림천 복개철거 및 친수공간 조성
심의번호	23 - 2	심의결과	서면재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 안전하고 쾌적한 공간 조성 및 접근성 개선 등에 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 계단 및 경사로 등 접근성 개선을 위한 세부 계획을 제시하시기 바랍니다. - 이용자의 안전을 고려한 조명계획을 제시하시기 바랍니다. - 위험 상황 시 대피 등 이용자의 안전을 고려한 안내사인 계획을 제시하시기 바랍니다. - 하부 콘크리트 벽면의 도색 마감은 오염 등 유지관리에 어려움이 있으므로 재료에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(석재, 목재 등을 활용한 디자인 권장) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.