작 업 지 시 서 – 3차

건 명	약품투입실(1,2계열) 방화문 및 침전지(3계열)계단실 출입문 보수
위 치	강북아리수정수센터
계 약 자	삼우도시시설관리㈜ 대표 황은지
작업기간	2016년 9월 5일 ～ 9월 13일까지 (9일간)
공사개요	○ 사유 - 약품투입실(1,2계열) : 방화문 노후와 강풍으로 인한 파손 1개소 - 침전지(3계열) 계단실 : 출입문 노후와 강풍으로 인한 파손 1개소
	○ 작업내용 - 약품투입동 1,2계열 서측 방화문 철거, 설치 : 1개소 - 침전지 계단실 출입문(알루미늄) 철거, 설치 : 1개소
예상금액	보수공사 후 물량 산출하여 설계변경 후 정산하고 함.
점 검 자 (입회자)	직급 : 시설 7 급 성명 : 이 상 훈
	직급 : 시설 6 급 성명 : 김 동 우

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년   9월   5일

작성자 : 정수시설과 시설7급    이 상 훈

확인자 : 정수시설과장          김 긍 채