문서번호	시설운영팀-2045			★담당자	팀장			건설안전본부장
보존기간	년								05/29
				정병율	김주호			임창수
결재일자	2024.05.29.
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2024년 상반기 시설물 정기안전점검 결과 보고

2024. 05.

	서울특별시농수산식품공사
시설운영팀

2024년 상반기 시설물 정기안전점검 결과 보고

1		추진 개요

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따른 시설물의 정기안전

점검과 적정한 유지관리를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의

효용을 증진시킴으로써 안전을 확보코자 함

		관 련 근 거
□ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시) □ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」제8조(안전점검의 실시 등) □ 「시설물관리계획 및 시설물안전법 의무사항 이행 요청 」(서울시 시설안전과) □ 「2024년 시설물 안전점검 계획(안)」(시설운영팀)

2		정기안전점검(하반기) 현황

1. 점검기간 : 2024년 5월 14일 ~ 5월 27일

2. 점 검 자

구분	참여자		기술자격	참여분야
	직급	성명
책임기술자	4급	정 병 율	건축기사	업무총괄
참여기술자	4급	권 산 하	토목기사	토목분야
	4급	김 형 근	건축기사	건축분야

3. 점검대상 : 31개동 (건축물 28개동, 구축물 3개동)

구 분		동수	해당시설	기준
시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	1종 시설물	2	가락몰, 청과시장동	연면적 5만㎡ 이상
	2종 시설물	7	수산시장동, 대체매장(舊 축산부류시장), 양곡시장, 관리금융동, 채소중도매인점포(2개동), 식품종합상가	연면적 5천㎡ 이상 판매시설
	3종 시설물	3	냉동창고, 건어종합상가, 축산부류폐수처리장	연면적 1천㎡ 이상 판매시설
기타 시설		19	• 대 형 건축물 : 친환경농산물집배송센타 • 소규모 건축물 : 변전소 외 14개동 • 구축물 : 3개동(제2주차동, 정수탑, 공동구) 공공미술 작품구현 명소조성의 일환으로 외부 전문업체 정밀점검용역 실시(시설 C등급, ‘23년)	연면적 1천㎡ 이하 기타시설
합 계		31

4. 점검내용

• 육안점검(외관조사) : 부동침하, 균열, 돌출부, 마감재 등

• 전회 정기안전점검보고서 확인 및 점검

3		시설물 안전관리 등급

① 시설물 안전관리 등급                               (20024년 5월 기준)

구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	합 계
1종 시설물		1	1			2
2종 시설물		6	1			7
특정관리대상		2	1			3
기타시설		17	2			19
합 계		26	5			31

※ C등급 시설물(5) : 청과시장동, 수산시장동, 냉동창고, 폐수처리장사무실, 정수탑

② 시설별 현황                                        (2024년 05월 기준)

번호	종별구분	건물명	면적(㎡)	안전등급					준공년도	비고
				A	B	C	D	E
1	제1종	가락몰	211,322.02		○				2015년	시설현대화사업 1단계
2	제1종	청과시장동	106,859.00			○			1986년
3	제2종	수산시장동	39,843.00			○			1986년
4	제2종	양곡도매시장동(본관)	17,913.17		○				1986년	서초구 양재동 소재
5	제2종	임시매장(舊 축산부류시장)	13,968.36		○				1986년
6	제2종	관리금융동	9,207.00		○				1986년	2016년 일부(저층부) 철거
7	제2종	채소중도매인점포(1)	7,392.02		○				1986년
8	제2종	채소중도매인점포(2)	7,368.90		○				1986년
9	제2종	식품종합상가	5,851.94		○				1986년
10	제3종	냉동창고	4,870.00			○			1986년
11	제3종	건어종합상가	2,587.00		○				1986년
12	제3종	축산부류폐수처리장	2,396.70		○				1986년
13	기타 대형건축물	친환경농산물집배송센타	5,666.13		○				2014년
14	기타 소규모	변전소	540.00		○				1986년
15	기타 소규모	채소경매장(1)	378.00		○				1986년
16	기타 소규모	채소경매장(2)	529.20		○				1986년
17	기타 소규모	채소경매장(3)	529.20		○				1986년
18	기타 소규모	채소경매장(4)	453.60		○				1986년
19	기타 소규모	채소경매장(5)	604.80		○				1986년
20	기타 소규모	채소경매장(6)	378.00		○				1986년
21	기타 소규모	폐수처리장사무실	213.80			○			1986년
22	기타 소규모	수위실(서북문)	7.84		○				1986년
23	기타 소규모	가압펌프장(1)	13.40		○				1986년
24	기타 소규모	가압펌프장(2)	13.40		○				1986년
25	기타 소규모	가스버너실	17.55		○				1986년
26	기타 소규모	쓰레기처리장	53.00		○				1986년
27	기타 소규모	축협경비실	34.65		○				1986년
28	기타 소규모	축협운전사대기실	130.07		○				1986년
29	구축물	제2주차동	19,392.52		○				2004년
30	구축물	정수탑	-			○			1986년
31	구축물	공동구	2.5 km		○				1986년

4		향후 추진계획

1. 추진절차

정기안전점검 결과보고(상반기)		시설물정보관리 종합시스템(FMS) 점검보고서 제출		시설물정보관리 종합시스템(FMS) 점검보고서 승인

2. 세부추진일정

2024.05.14 ~ 05.27  상반기 정기안전점검 실시

2024.05.29.          정기안전점검 결과보고

2024.05.29.          시설물정보관리종합시스템(FMS) 제출

2024.06.01 ~ 06.20  시설물정보관리종합시스템(FMS) 승인

붙임  정기안전점검 보고서(FMS 보고서 자동생성 기능 활용) 1부.  끝.

[결재의견 페이지]

결재의견입력부