소방시설물 현장패트롤 확인점검 결과 (11월 중)

【종로소방서(종로119안전센터)】

점검사진

점 검 내 용

① 대    상 : 종-103호(종로구 수표로 125)

② 점검인원 : 종로안전센터 현장패트롤 점검팀

③ 점검내용 : 도시미관 저해 및 안전사고 우려 소방시설물 확인 점검

④ 조치내용 : 캡미설치 된 지상식소화전 발견 후 소화전캡 설치 등