서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 5. 14.(목) 16:00 ~ 18:30
심의대상	위치: 중랑구 중랑천로 146일대 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 507㎡
안 건 명	중화지구대 신축
심의번호	26-3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 설계에 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 입면 창호계획에 대하여 재검토 해 주시기 바람 · 지상1층, 2층의 평면계획, 채광, 환기 등을 고려하여 크기 및 위치 등 통일감 있는 디자인으로 조정 바람 - 블럭타일과 열연강판의 내구성 등 재료에 대한 검토 바람 - 향후 지하층 용도와 면적에 대하여 증축계획과 연계하여 검토 바람. 끝.