서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 5. 21.(목) 14:30 ~ 17:00
심의대상	위치: 종로구 혜화동 163-3 규모: 지상3층, 연면적 364.2㎡
안 건 명	혜화보듬이나눔이 어린이집 신축
심의번호	28-2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 설계에 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 외부놀이터를 남측으로 이동 검토, 계단실 재배치, 보육실 및 현관 등 채광 개선에 대한 검토 바람 - 창문크기 및 형태의 통일감과 변화감을 고려해 주시기 바람. - 현관 진입구 주차계획 검토 바람. 끝.