소방시설 점검 지적내역서

대상 :

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
경보설비	10F E/L 앞 연기식 감지기 작동 불량 (전압은 나옴)	보수요함	국가화재안전기준 203 제7조
소화활동 설비	다음 장소에 댐퍼 기동 불량 17F 1712호 앞 15F 1503호 앞 13F 1312호 앞 9F 903호 앞 7F 703호 앞 5F 510호 앞 4F 410호 앞	보수요함	국가화재안전기준 501A 17조

서초이오빌 주상복합아파트