3) 주요간선도로 송배수관 곡관부 현황

연번	지역 구분	관의 기능	위치	구경(mm)	관종	부설년도	심도 (0m~0m)	비고
계		47건		500~ 1650	DCIP SP	1992~ 2010	1.1 ~ 3.8
1	동부간선인접도로	송수관	상계동 660-0 ~ 660-0	600	DCIP	1998	1.8
2	동부간선인접도로	송수관	상계동 660-0 ~ 620-0	600	DCIP	1988	1.8
3	동부간선인접도로	송수관	상계동 620-0 ~ 620-0	600	DCIP	1988	1.8
4	동부간선인접도로	송수관	상계동 620-0 ~ 620-0	600	DCIP	1988	1.8
5	동부간선인접도로	송수관	상계동 620-0 ~ 620-0	600	DCIP	1988	1.8
6	동부간선인접도로	송수관	상계동 620-0 ~ 620-0	600	DCIP	1988	1.6
7	동부간선인접도로	송수관	상계동660-0~660-0	600	SP	1988	1.7
8	동부간선인접도로	송수관	상계동660-0~660-0	600	SP	1988	1.8
9	동부간선인접도로	송수관	상계동699-0~660-0	700	SP	1988	1.8
10	동부간선인접도로	송수관	상계동699-0~699-0	600	SP	1988	3.1
11	동부간선인접도로	송수관	상계동699-0~699-0	900	SP	1988	2.5
12	동부간선인접도로	송수관	상계동699-0~699-0	900	SP	1988	1.7
13	동부간선인접도로	송수관	상계동699-0~699-0	900	SP	1988	2.6
14	동부간선인접도로	송수관	상계동816-6~699-0	900	SP	1988	2.3
15	동부간선인접도로	송수관	상계동739-4~699-0	900	SP	1988	2.3
16	동부간선인접도로	송수관	상계동739-4~739-4	900	SP	1988	2.1
17	동부간선인접도로	송수관	상계동739-0~739-0	900	SP	1988	3
18	동부간선인접도로	송수관	상계동739-0~739-0	900	SP	1988	3.5
19	동부간선인접도로	송수관	상계동744-0~739-0	900	SP	1988	2.6
20	동부간선인접도로	송수관	상계동744-0~744-0	900	SP	1988	2.6
21	동부간선인접도로	송수관	상계동744~744	900	SP	2009	1.4
22	동부간선인접도로	송수관	상계동744~769-4	900	SP	2009	2.4

연번	지역 구분	관의 기능	위치	구경(mm)	관종	부설년도	심도 (0m~0m)	비고
23	동부간선인접도로	송수관	상계동769-4~769-4	900	SP	2009	2.9
24	동부간선인접도로	송수관	상계동769-4~769-4	900	SP	1988	2.4
25	동부간선인접도로	송수관	상계동769-4~769-4	900	SP	1988	2.7
26	동부간선인접도로	송수관	상계동769-4~769-4	900	SP	1988	2.7
27	동부간선인접도로	송수관	상계동769-4~769-4	900	SP	1988	3.8
28	중랑천(녹천교) 횡단	송수관	상계동770-1~769-4	1200	SP	1988	3.8
29	마들로	배수관	월계동19~19	500	DCIP	1996	1.4
30	마들로	배수관	월계동19~191-1	500	DCIP	1996	1.2
31	마들로	배수관	월계동191-1~191-1	500	DCIP	1996	1.5
32	마들로	배수관	월계동 191-1~195-12	500	DCIP	1996	1.2
33	마들로	배수관	월계동 195-12~322-8	500	DCIP	1994	1.9
34	마들로	배수관	월계동 322-8~322-9	500	DCIP	1994	1.2
35	마들로	배수관	월계동316-2~322-1	500	DCIP	2010	1.7
36	마들로	배수관	월계동316-2~321-7	500	DCIP	2010	1.6
37	마들로	배수관	월계동321-6~247-8	500	DCIP	2010	1.3
38	마들로	배수관	월계동321-6~320-9	600	DCIP	2010	1.6
39	마들로	배수관	월계동321-6~320-9	600	DCIP	2011	1.1
40	마들로	배수관	월계동 320-15~320-15	600	DCIP	1992	1.6
41	중랑천 고수부지	송수관	월계동 236~235-1	1650	SP	1988	2.4

연번	지역 구분	관의 기능	위치	구경(mm)	관종	부설년도	심도 (0m~0m)	비고
42	중랑천 고수부지	송수관	월계동 235-1~224-3	1650	SP	1988	3
43	중랑천 고수부지	송수관	월계동 195-1~224-3	1650	SP	1988	2.6
44	중랑천 고수부지	송수관	월계동 2-1	1650	SP	1988	2.2
45	중랑천 고수부지	송수관	월계동 2-1	1650	SP	1988	2
46	중랑천 고수부지	송수관	월계동 694-4~2-1	1650	SP	1988	2
47	중랑천 고수부지	송수관	월계동 699-2~694-4	1650	SP	1988	2.4