주식회사 수성엔지니어링

(우143-815) 서울시 광진구 워커힐로 57-30 TEL：02)3437-8601 FAX：02)3437-8603  담 당：홍  봉  기

문서번호 : 천호수 제2015 - 341호 시행일자 : 2015. 07. 07. 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장 참 조 : 설비부장	선결				지시
	접수	일자 시간
					결 재 · 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제   목 : 3단계 교통전환과 관련 합동 현장순시 시 검토 요청사항 보고

우리회사에서 전면책임감리용역 수행중인「천호대로(광나루역)확장 전기공사(5차)」 시행 중 2015년 6월 23일(화)에 3단계 교통전환과 관련하여 발주청 시설국장 및 서울시 시의원의 합동 현장순시에서 검토 요청한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

=====     아       래     =====

검토 요청자	검토 요청 내용(설비부 관련)		비 고
	지하차도 보행자 통로	본선 및 상부도로 가로등
서울시 시의원(문종철)	보행자의 위기시 능동적으로 대처할 수 있는 비상벨 설치 검토 요청(CCTV와 연동)	당초 계획된 도로조명시설물인 가로등주에 LED장식물 설치 검토 요청

끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책   임   감   리   원     정     하     설