□ 점검 및 정비 : 1건(당산119안전센터)

○위 치 : 영등포구 선유로246 ○정비사유 : 지상식 소화전 먼지	○정비내용 : 지상식 소화전 세척
○위 치 : ○정비사유 :	○정비내용 :
○위 치 : ○정비사유 :	○정비내용 :