□ 점검 및 정비 : 2건(고척119안전센터)

○위 치 : 구로구 고척로41가길22 ○정비사유 : 소화전 몸통 주변 적치물	○정비내용 : 적치물 제거
○위 치 : 구로구 고척로32길11-4 ○정비사유 : 비상소화장치 주변 적치물	○정비내용 : 적치물 제거