〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 영등포아리수정수센터

분석항목	시료번호	측정결과	분석방법	분석장비	비고
질산성질소 (NO3-N)	영등포	3.085mg/L	자외선/가시선 분광법	UV분광광도계	저농도
	영등포	7.789mg/L	자외선/가시선 분광법	UV분광광도계	고농도

〈붙임 2〉

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
질산성질소 (NO3-N)	장현성	연구사	12년	12년
	홍원해	연구사	3년	3년