소방시설물 현장패트롤 결과
【현장대응단】
○위 치 : 용산구 백범로99가길 12 (비소 12호) ○정비사유 : 비상소화장치함 주변 장애물		○정비내용 : 비상소화장치 주변장애물 제거
○위 치 : 용산구 한강대로71길 4-0 (소화전 1390호) ○정비사유 : 소화전 캡탈락		○정비내용 : 소화전 캡부착

※ 점검사진은 전과 후가 확실히 구분되도록 찍어주시기 바랍니다.

1) “점검 전” 사진에는 캡망실일 경우 캡이 없는 사진 등 확실히 정비가

필요했다는 것을 증명할 수 있도록 정확히 찍어주시고

2) “점검 후” 사진에는 점검이 완전히 현장에서 해결되었다는 것을

알 수 있도록 찍어주시기 바랍니다.