[붙임2] 비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	18.3.15. (13:03)	대한성공회성당 (중구 정동 3)	비상방송시설	오작동		관리실 직원 자체 복구처리
2	18.3.23 (01:15)	버거킹시청역점 (서소문로136)	화재경보기	오작동		수신반제어
3	18.3.30. (04:25)	덕수궁롯데캐슬 (중구서소문로9길28)	화재경보기	사용자 장난 등		수신반 확인 및 발신기 복구
4	18.3.29 (09:33)	대한성공회대성당(중구 정동3)	자동화재속보설비	오작동		관리실 직원 자체처리
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)