○ 3차작업지시서

연번	위 치	내 용	비 고
1	불광천(좌안)증산교 상류 30m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
2	불광천(좌안)증산교 상류 50m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
3	불광천(좌안)증산교 상류 80m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
4	불광천(좌안)증산교 상류 110m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
5	불광천(좌안)증산3교 하류 30m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
6	불광천(좌안)증산3교 하부지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
7	불광천(좌안)증산3교 상류 40m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
8	불광천(좌안)해담는다리 하류40m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
9	불광천(좌안)해담는다리 공연장 앞	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
10	불광천(좌안)증산2교 상류 10m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
11	불광천(좌안)증산2교 상류 30m지점	차집관로맨홀인상 및 맨홀뚜껑 교체
12	불광천(좌안)증산3교 상류 100m지점	차집관로맨홀주변 탄성포장 보수
13	불광천(우안)성산교 상류 50m지점	차집관로맨홀주변 세굴보수