작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2018 – 3 - 1호

건    명

분말활성탄 투입설비 정비 보수

위    치

착수정 분말활성탄 투입시설

계 약 자

(주)익선건설   한상헌 대표

수리기간

2018년 8월 02일 ～ 2018년 9월 20일까지(50일간)

수리개요

○ 사유

- 기존 분말활성탄 투입설비의 노후된 부품을 교체 및 시운전

○ 작업내용

- 분말활성탄 투입설비 정비 보수

○ 주요 소요자재

자 재 명	규 격	수 량	단위
로타리밸브 모터감속기	1호기, 1.5㎾	1	개
피드 공급밸브	2호기, 0.4㎾	1	개
BIN Activator vibration 서보모터	1,2호기 서보모터, 0.4㎾	2	개
용해 혼화조 케이싱	1,2호기, STS	2	개
공기압축장치 정비	1호기, 스크류압축기	1	대
터치 조작판넬 수정	1,2호기 자동판넬	2	면
이송배관 정비	후렉시블 조인트외 부속류	1	식

※ 신규 공종은 선 시공후 정산시 반영.

예상금액

약33,000천원

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업6급         성명 : 최   양   교 (인)

직급 :  공업6급         성명 : 서   광   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2018년   8월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급     이   극   희 (인)

확인자 : 정수시설과장           김   석   정 (인)