시설물 관리기관

공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

1. 본선

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	도로(차도·보도) 및 도로시설물	- 본선 B=47.9~66.0m, L=900m (편도5차로, 왕복10차로) - 상부 연결로 B=3.75m, L=1,000m - 워커힐로 B=3.5m, L=450m	차도 (본선)	- ASP포장 57,520㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	성동도로사업소
			차도 (지하차도상부도로)	- ASP포장 4,046㎡ - 칼라 CON'C포장 1,158㎡ 회전교차로 1식	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청
			배수시설	- 종·횡배수관 및 우수관 Ф450㎜ : 252m Ф600㎜ : 1,602m Ф1000㎜ : 88m - 집수정 35EA - 우수받이 및 우수맨홀 67EA / 39EA	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청
			보도	- 보도포장 투수블록 2,693㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청
			지하차도	- 지하차도 BOX-TYPE 파형강판 B=19m,L=260m - 지하차도 U-TYPE 좌 L=315m, 우 L=295m - 보도포장 화강판석 2,410㎡ U형측구 : 1,140m	도시기반 시설본부 (토목부)	성동도로사업소 ※지하차도구간 차도포함
②	도로부속물	-	상수도	- 관부설 1,717m - 밸브류 37EA	도시기반 시설본부 (토목부)	동부수도사업소
			조경	- 교목(버즘나무) 68주 - 관목(백철쭉) 160주 - 잔디식재 290㎡ - 비탈면보호 7,973㎡ - 조경석 쌓기 27TON - 데크로드 239경간	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
				- 목재계단 2개소		광진구청
			부대시설	- 광장중학교 방음벽 90m - 방호울타리 617m - 메쉬휀스 348경간	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청
			환기구	- 지하철 환기구 1식	도시기반 시설본부 (토목부)	서울교통공사
③	교통관리시설	-	도로표지	도로표지판 13개소	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청
④	교통안전 관련 도로부속물	-	교통 안전시설	- 교통표지판 81개소 - 도로표지병 449개소 - 갈매기표지판 4개소 - 방호울타리 1,079m - 차선규제봉 200EA - 교통신호기 1개소 - 시선유도봉 227EA	도시기반 시설본부 (토목부)	성동도로사업소

2. 경관개선공사

연번	구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	지하차도 상 부	경관개선 A=18,700㎡	조경	- 교목 808주 - 관목 71,920주 - 초화류 47,700분 - 덩굴류 2,000분 - 잔디식재 6,868㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			옹벽	- 산벽옹벽 257㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			포장공	- 산책로포장 2,556㎡ - 산책연결로 1,241㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			수경설비	- 바닥분수 1식 - 도섭지 1식 - 나루폭포 1식	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			기계,제어	- 정수설비 1식 - 운영시스템 1식 - 관수시설 1식	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			화장실	- 이동식 1식 (철골조,대변기9조소변기3조,세면기4조)	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			관리실	- 이동식 1식 (냉난방기 1개 포함)	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			움수대	- 1150*800*1240㎜ (수도꼭지 3개)	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청 (공원녹지과)
			상징조형물	상징조형물 1식 (전망대, 엘리베이터 2대)	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청

3. 중앙버스전용차로

연번	구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	지하차도 상 부	경관개선 A=18,700㎡	조경	- 교목 808주 - 관목 71,920주 - 초화류 47,700분 - 덩굴류 2,000분 - 잔디식재 6,868㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			옹벽	- 산벽옹벽 257㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			포장공	- 산책로포장 2,556㎡ - 산책연결로 1,241㎡	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			수경설비	- 바닥분수 1식 - 도섭지 1식 - 나루폭포 1식	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			기계,제어	- 정수설비 1식 - 운영시스템 1식 - 관수시설 1식	도시기반 시설본부 (방재시설부)	광진구청
			상징조형물	상징조형물 1식 (전망대, 엘리베이터 2대)	도시기반 시설본부 (토목부)	광진구청

4. 전기

연번	구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	기전시설	- 본선 차도 B=47.9~66.0m, L=900m (편도5차로, 왕복10차로) - 상부 연결로 B=3.75m, L=1,000m - 워커힐로 B=3.5m, L=450m - 지하차도상부 A=18,700㎡	지하차도상 부 옥 내 변 전 실	- 수배전반 500kvA 1식 - CCTV 서버 - CCTV 스피드돔 1EA - 라디오 재방송	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소
			지하차도 (차도구간)	- 조명시설 LED터널등기구 996EA 가로등주 23EA - CCTV 스피드돔 4EA - 소화기함 22EA	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소
			지하차도 (보도구간)	- 조명시설 LED터널등기구 393EA 가로등주 8EA 투광등기구 3EA_옥외 - CCTV 스피드돔 8EA - 환기팬 28EA	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소
			지하차도 구간 외 조명시설	- 가로등주 28EA	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청
			지하차도 상부도로 조명시설	- 가로등주 21EA	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청
			지하차도 상 부 경관개선 조명시설	- 경관조명 보안등 10EA 볼라드 20EA 수목투사등 13EA 투광등기구 14EA 지중매입등 32EA 지중매입투사등 13EA	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청