주요 심사내용

□ 건명: 터널 환기설비 인버터 신설 및 동력제어반 교체(3공구)

□ 구매내역

◦ 인버터 신설 및 동력제어반 교체 1식

□ 심사평가 결과

◦	구매금액:	899,326	천 원
◦	심사금액:	874,982	천 원
◦	조 정 액:	24,344	천 원
◦	조 정 률:	2.71	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 저독성난연케이블 외 15종

- 저독성난연케이블(HFCO 4㎟): 837원/m → 639원/m

◦ 제작비(일위대가) 조정: 콘덴서 설치 외 5개 공종

- 콘덴서(5kVA) 설치품 조정(전기 5-40)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 건강보험료 요율: 3.335% → 3.43%

- 산업안전보건관리비 요율: 2.93% → 1.85%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음