준공 시설물 목록

▣ 시행기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

▣ 유지관리기관 : 서울특별시 성동도로사업소(기전과)

▣ 준공시설물 현황(총괄)

구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
기전시설	- 본선 차도 B=47.9~66.0m, L=900m (편도5차로, 왕복10차로) - 상부 연결로 B=3.75m, L=1,000m - 워커힐로 B=3.5m, L=450m - 지하차도상부 A=18,700㎡	지하차도상 부 옥 내 변 전 실	- 수배전반 500kvA 1식 - CCTV 서버 - CCTV 스피드돔 1EA - 라디오 재방송 기류휀 제어반(DDC함 포함) - 전력감시자동제어	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소 (기전과)
		지하차도 (차도구간)	- LED터널등기구 996EA - CCTV 스피드돔 6EA - 소화기함표시등 22EA - 가로등주 23주 - 가로등주(지하보도입구) 8주	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소 (기전과)
		지하차도 (보도구간)	- LED터널등기구 393EA - 투광등기구 3EA (옥외) - CCTV 스피드돔 8EA - 기류휀 28EA(토목시공) 소화기함표시등 12EA 비상벨(LTE) 19EA	도시기반 시설본부 (설비부)	성동도로사업소 (기전과)

▣ 인수인계시설물 현황(상세)

- 옥외변전실

목록	시설명	규격	수량	비고
1	수배전반	500KVA	1식
2	CCTV서버	-	1식
3	CCTV	스피드돔	1EA
4	라디오재방송	능동형	1식
5	자동제어장치	-	1식

- 지하차도 조명시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	LED 터널등기구	100W 컨버터내장형	188EA
2	LED 터널등기구	150W 컨버터내장형	32EA
3	LED 터널등기구	200W 컨버터내장형	776EA
4	통로박스 등기구	LED 19W	134EA
5	통로박스 등기구	LED 37W	259EA

- 지하차도 기타시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	CCTV	스피드돔	14EA
2	비상벨		19EA
3	소화기함표시등	FPL 10W	34EA
4	기류휀	1KW 보도구간	28EA	토목

- 옥외 조명시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	가로등	2등용(12M 150W + 2.5M 75W)	4본	옹벽구간
2	가로등	2등용(10M 150W + 2.5M 75W)	4본	옹벽구간
3	가로등	2등용(8M 150W + 2.5M 75W)	15본	옹벽구간
4	보안등	5M 50W	8EA	입구
5	투광등기구	LED 30W	3EA	입구

▣ 납품업체 현황

물 품 명	업 체 명	담 당 자	연락처	비고
가로등주 및 LED가로등기구	명도산업조명	최도준	*************	관급
수배전반	동보파워텍	임상영	*************	관급
영상감시	이노뎁	박명원	************	관급
자동제어	삼원씨앤지	정요섭 김성철	************* *************	관급
방송설비	케빅	정재훈	*************	관급
라디오재방송설비	소스텔	이원문	*************	관급
터널등기구	주식회사 천일	한병석	*************	관급
LTE비상벨	HK시스템	주상옥	*************	사급

▣ 감리현황

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
㈜수성엔지니어링	상주	김동완	*************	‘19.9.16 ~12.30.
	비상주	이병주		‘17. 1. 1. ~19.12.30.

▣ 공사업체 현황

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
거성전설(주)	대 표 자	공병준	02-924-1511 (*************)
	현장대리인	박현선	*************
	공무	전정진	*************

▣ 공공요금 관련

구분	내용	고객번호	계약전력	비고
전기요금	수전설비	01-5411-1920	500KW
	환기시설	01-5545-1453	42KW
통신요금	비상벨	************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* *************	SK텔레콤
	지하차도인터넷	7290353680	SK브로드밴드

준공도서 목록

공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2019. 11. 30.

자 료 종 류	자 료 내 역	수 량	비 고
1. 준공도서	○ 준공 도면(A3)	2부	CD-ROM 및 제본
	○ 준공 내역서(A4)	2부	CD-ROM 및 제본
2. 참고자료	○ 유지관리매뉴얼	1부	CD-ROM 및 제본