준공시설물 목록

▣ 시행기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

▣ 유지관리기관 : 서울특별시 광진구청(공원녹지과)

▣ 준공시설물 현황(총괄)

구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
기전 시설	- 본선 차도 B=47.9~66.0m, L=900m (편도5차로, 왕복10차로) - 상부 연결로 B=3.75m, L=1,000m - 워커힐로 B=3.5m, L=450m - 지하차도상부 A=18,700㎡	지하차도 상 부 경관개선 조명시설	- 경관조명제어반 1면 RGB제어반 1면 - 보안등 10EA - 볼라드 13EA - 수목투사등 13EA - 투광등기구 14EA - 지중매입등 32EA - 지중매입투사등 13EA CCTV 7개소 IP 영상비상벨 7개소	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청 (공원녹지과)

▣ 준공시설물 현황(상세)

목록	시설명	규격	수량	비고
1	공원등	LED50W POLE 4M	10EA
2	공원등 분전반	경관조명/RGB제어반	2면
3	RGB등		8EA
4	볼라드 등	LED12W POLE 0.7M	20EA
5	수목투사등	LED 10W	13EA
6	투광등기구	LED 150W	6EA
7	지중매입등	LED 1W	32EA
8	투광등기구	LED 18W	8EA
9	지중매입투사등	LED 15W	13EA
10	CCTV	200만화소	7대
11	비상벨	영상베상벨	7개소

▣ 납품업체 현황 - 확인요함

물 품 명	업 체 명	담 당 자	연락처	비고
경관조명	중일전기	김태진	*************	사급
분전함	두리계전	고진호	031-943-5500 *************	관급
영상 비상벨	경림ENG	김혜원	*************	사급
영상감시 CCTV	이노뎁(주)	박명원	************	관급

▣ 감리현황

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
㈜수성엔지니어링	상주	김동완	*************	‘19.9.16 ~12.30.
	비상주	이병주		‘17. 1. 1. ~19.12.30.

▣ 공사참여자 현황(전기공사)

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
거성전설(주)	대 표 자	공병준	02-924-1511 (*************)
	현장대리인	박현선	*************
	공무	전정진	*************

▣ 공공요금 현황

구분	내용	고객번호	계약전력
전기요금	수경설비	01-5506-6922	55KW
	경관조명	01-5506-6940	5KW

준공도서 목록

공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2019. 11. 30.

자 료 종 류	자 료 내 역	수 량	비 고
1. 준공도서	○ 준공 도면(A3)	2부	CD-ROM 및 제본
	○ 준공 내역서(A4)	2부	CD-ROM 및 제본
2. 참고자료	○ 유지관리매뉴얼	1부	CD-ROM 및 제본