준공 시설물 목록

▣ 시행기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

▣ 유지관리기관 : 서울특별시 광진구청(도로과)

▣ 준공시설물 현황(총괄)

연번	구 분	시설규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
1	기전시설	- 본선 차도 B=47.9~66.0m, L=900m (편도5차로, 왕복10차로) - 상부 연결로 B=3.75m, L=1,000m - 워커힐로 B=3.5m, L=450m - 지하차도상부 A=18,700㎡	지하차도 구간 외 조명시설	가로등제어반 4면 - 가로등주12m 21주 6.3m 7주	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청 (도로과)
			지하차도 상부도로 조명시설	가로등제어반 1면 - 가로등주8m 21주	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청 (도로과)
2	상징 조형물		상징조형물	CCTV 3대 LTE비상벨 2개 방송시설 1식 승강기 전력제어 1식 국선전화 2회선 일반인터넷 1회선	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청 (도로과)
			상징조형물 조명시설	반딧불조명 95EA 전망대 비컨등 8EA 투사등 13EA 볼라드 23EA 지상 비컨등 21EA 바닥 투사등 45EA	도시기반 시설본부 (설비부)	광진구청 (도로과)

▣ 준공시설물 현황(상세)

- 조명시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	가로등	12M x 2.5, LED 150W	21EA
2	가로등	6.3M x 1.5, LED 75W	7EA
3	가로등	8M x 1.5, LED 100W	21EA	상부
4	가로등분전반	-	5면

- 상징조형물

목록	시설명	규격	수량	비고
	분전반	승강기, 관리동 전원	1면
	분전반	상징조형물 조명시설	1면
	DDC판넬	-	1면
	등기구분전반	-	5면
	CCTV	고정형	3개소
	칼람스피커	-	6EA
	반딧불등기구	LED 10w	95EA
	전망층비컨등	LED 15w	8EA
	직부투사등	LED 18w	13EA
	볼라드	LED 18w	23EA
	산책로비컨등	LED 6w	21EA
	투사등	LED 15w	49EA
	LTE비상벨	SK텔레콤 무선	2개소
	승강기 국선	KT일반전화	1회선

- 관리동(상징조형물)

목록	시설명	규격	수량	비고
	방송장비	-	1식
	CCTV서버	-	1식
	DDC자동제어	-	1식
	일반전화회선	KT일반전화	1회선
	인터넷회선	KT일반	1회선

▣ 납품업체 현황

물 품 명	업 체 명	담 당 자	연락처	비고
방송설비	케빅	정재훈	*************	관급
자동제어	삼원씨앤지	김성철	*************	관급
분전함	두리계전	고진호	031-943-5500 *************	관급
가로등 LED등기구	명도산업조명	최도준	*************	관급
영상감시 CCTV	이노뎁(주)	박명원	************	관급
상징 조형물 등기구	ECO-B	이선욱	*************	관급

▣ 감리현황

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
㈜수성엔지니어링	상주	김동완	*************	‘19.9.16 ~12.30.
	비상주	이병주		‘17. 1. 1. ~19.12.30.

▣ 공사참여자 현황

업 체 명	직 책	성 명	연 락 처 (일반전화/핸드폰)	비 고
거성전설(주)	대 표 자	공병준	02-924-1511 (*************)
	현장대리인	박현선	*************
	공무	전정진	*************

▣ 공공요금 현황

구분	내용	고객번호	계약전력	현재명의
전기	승강기	01-5675-4933	40KW	도기본
	조명시설	01-5675-4419	5KW	도기본
	경관조명	01-5506-6968	3KW	도기본
통신	승강기비상전화	02-452-1230	KT텔레콤	도로과
	관리동일반전화	02-452-0006	KT텔레콤	도로과
	인터넷	-	KT텔레콤	도로과
	비상벨	012-****-****	SK텔레콤	도로과

준공도서 목록

공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2019. 11. 30.

자 료 종 류	자 료 내 역	수 량	비 고
1. 준공도서	○ 준공 도면(A3)	2부	CD-ROM 및 제본
	○ 준공 내역서(A4)	2부	CD-ROM 및 제본
2. 참고자료	○ 유지관리매뉴얼	1부	CD-ROM 및 제본