서울특별시 고시 제2017-467호

공공하수도 설치(변경) 고시

서울특별시 서남물재생센터 슬러지건조시설 설치사업에 대하여「하수도법」 제11조 제2항 및 같은법 시행령 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 공공하수도 설치(변경)를 고시합니다.

2017년  12월   일

서 울 특 별 시 장

1. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 명  칭 : 서울특별시장

○ 주  소 : 서울특별시 중구 세종대로 110

2. 사업 목적

○ 본 사업은 서남물재생센터 하수처리과정에서 발생되는 하수슬러지의 처리시설을 설치하여 경제적, 안정적으로 슬러지를 처리하고자 시행하는 사업임.

3. 사업시행지의 위치 및 면적

○ 위  치 : 서울특별시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내(변경사항 없음)

○ 면  적 : 1,032,000㎡(변경사항 없음)

4. 설치하려는 시설의 종류․명칭 및 용량

구분	처리시설	명 칭	시설의 종류 및 용량	처리공법	비 고
당초	공공하수 처리시설	서남물재생센터	-	-
변경	(위와 같음)	(위와 같음)	슬러지 건조시설 285톤/일 설치	간접디스크 공법

5. 예정 배수구역 및 예정 하수처리구역

○ 배수구역 : 반포, 노량진, 안양천, 강서

○ 하수처리구역 : 영등포․관악․동작․구로․양천․금천․강서 전역과 강남․서초 일부 및 광명시 일부

6. 하수도정비 기본계획에 따른 사업시행 여부

○ 2030하수도정비 기본계획

- 2019년까지 슬러지건조시설 설치완료

7. 사업시행기간 : 2016. 6월 ～ 2019.12월

8. 토지 등의 소유자 및 이해관계인의 성명과 주소

○ 금회 변경사항 없음(생략)

9. 수용 또는 사용할 토지․건물의 조서, 그 지번 및 지목 등과 소유권 외의 권리의 명세서

○ 금회 변경사항 없음(생략)

10.기타 관계도서는 서울특별시 물재생시설과(☏ 02-2133-3829)와 서울특별시 서남물재생센터 운영2실(☏ 02-3660-2144)에 비치하여 일반인에게 보입니다.