[별지 제3호서식] <개정 2017. 2. 23.>

녹색제품 구매․적용 가능 검토서

□ 친환경성 고려 사항

○ 물품이 반드시 필요한가? 구매하는 수량은 적정한가?

○ 생산, 사용, 폐기 과정에서 환경오염이 적은 물품을 선택

□ 품목별 구매․적용 가능성 검토

구분	품 명	규 격	수량	금액 (원)	검토결과
	합 계			25,646,350
	냉난방기	LR-W2303P3J	2	10,216,000	구입 불가능 (구매하고자 하는 품목에 녹색제품이 없음.)
	전기히트펌프 실외기	RPUW05PS9S	2	3,900,000
	히트펌프용 실내기	RNW145PP2S	2	1,500,000
	냉난방공조공사	가변형히트펌프 냉난방기설치,기본	4	2,354,800
	냉난방공조공사	냉매관 및 설치, 평균Φ12.7mm, 1m당	86	516,000
	냉난방공조공사	냉매관 및 설치, 평균Φ15.88mm,1m당	100	708,000
	냉난방공조공사	냉매관 및 설치, 평균Φ38.1mm,1m당	310	4,327,600
	냉난방공조공사	냉난방기용 PVC드레인관 설치, Φ32mm	125	750,000
	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블 및 CD관설치	88	563,200
	전기히트펌프	실외기 받침대,싱글형	2	52,200
	실외기받침대	실외기 받침대, 990x830x130mm	2	232,800
	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인, 25톤	1	388,000
	조달수수료		0.54%	137,750

※ 작성요령

1. 구분란 : 물품, 용역, 공사로 구분 기재

2. 품명란 : 물품구입의 경우에는 구입물품 전 품명을 기재하고 검토결과를 기재
공사․용역의 경우에는 반영된 친환경상품의 내역을 기재

3. 검토결과란 :

○ 구입 가능 경우 : 구입 가능이라 기재

○ 구입 불가능 경우 : 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조와 「서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례」제7조제2항의 해당 사유를 기재

검토자(담당자)     민방위담당관   지방공업서기보   고 기 탁  (서명)

확인자(부서장)     민방위담당관   지방행정서기관   황 승 일  (서명)