<붙임 3>

밸 브 조 절 계 획

연번	위치	밸브	구경	조절내용						비고
				연결공사			관세척
				현재	시작	종료	시작	종료	횟수
1-1	내발산동 119-5	제수밸브	700	폐	-	-	개	-	-	중간(신설)
1-2	내발산동 649	제수밸브	300	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
1-3	내발산동 649	제수밸브	300	개	폐	-	-	-	-	분기(기존)
1-4	내발산동 649-6	제수밸브	300	개	폐	개	-	-	-	중간(기존)
1-5	내발산동 653	제수밸브	400	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
1-6	내발산동 653	제수밸브	400	개	폐	-	-	-	-	분기(기존)
1-7	내발산동 653	제수밸브	400	개	폐	개	-	-	-	분기(중간)
1-8	내발산동 655-6	퇴수밸브	200	폐	-	-	개	폐	2	퇴수(신설)