어린이놀이시설 안전점검 항목

❍ 점검대상: 북서울꿈의숲 유아숲체험원

❍ 점검기간: 2020. 07. 30.

❍ 점 검 자: 녹지6급 김현정

구 분	점 검 항 목	점검결과	비고
부대 시설	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	양호
	화장실의 파손 및 청결	〃
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	〃
	놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	〃
놀이터공통사항	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	양호
	움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	〃
	놀이터 내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재	〃
	유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	〃
	놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태	〃
	기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	〃
	기구 및 시설의 베어링의 윤활	〃
	기구 및 시설의 도장상태	〃
건너는 기구	손잡이 파이프(혹은 링) 파손(갈라짐, 휘어짐)	양호
	하강지역의 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사풀림	〃
인디언집	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	양호
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사풀림	〃