사전재해영향성검토협의 사업장 현장 점검표

사 업 명
위 치						승 인 일 (변경승인일)
승인기관						시 행 사
사업규모						추진진도				%
착 공 일						준공예정일
협의내용 관리책임자			직책 :		성 명 :							Tel :
분야		점검내용						이상유ㆍ무			조치결과
								유	무
일반		∙사전재해영향성검토서, 협의의견에 대한 조치계획(결과) 비치 여부
		∙협의내용 설계서, 시방서 등에 반영 여부
		∙관리대장작성, (변경)이행계획서 작성 여부
		∙수방자재 확보 여부
		∙비상연락망 구축 여부
		∙비상대기반 편성 및 유관기관 보고체제 운영 여부
		∙민원발생 여부
하천 재해		∙우기 전․중․후 사업지구 상․하류지역에 대한 하도상태 점검 및 홍수피해 조사 여부
호우재해	홍수유출	∙가배수로(Main 수로)에 대한 이상유․무 점검 및 확인
		∙저류지의 위치 및 규모가 설계도서에 준하여 시공하는지 점검 및 확인
		∙공사중 저류지 제체에 대한 다짐 시공시 설계도서에 준하여 시공되고 있는지 점검 및 확인
		∙공사시 발생한 폐자재 등이 우기시 유수흐름에 지장이 없도록 적절한 관리이행여부 점검 및 확인
		∙우기 전․후 저류지에 대한 용량확보를 위한 준설 및 저류지 안전점검

분야		점검내용	이상유ㆍ무		조치결과
			유	무
호우재해	홍수유출	∙주여수로 방류관 이상유․무 확인 및 가동 system 이상유․무 점검 및 확인
		∙우기시 저류지 유입에 따른 홍수위 확인 및 기록
		∙우기 전․중․후 저류지 제체에 대한 안전점검 및 확인
		∙저류지외 우수유출저감시설 설치 유․무
	토사유출	∙가배수로(Main 수로)에 대한 이상유․무 확인
		∙우기시 가배수로(Main 수로)에서의 토사유출이 제대로 유입되는지 확인 여부
		∙공사중 토사적치장소 등에서 우기시 토사유출에 영향이 없는지 점검 및 확인
		∙우기 전․후 저류지겸 침사지에 대한 준설계획이행여부 점검 및 확인
		∙우기시 이물질에 의한 주여수로 및 비상여수로의 이상유․무 점검 및 확인
사면재해		∙배수로 확보 및 정비 여부 (산마루측구, 도수로, 소단배수로 등)
		∙우기시 절․성토 사면점검에 따른 피해조사 및 조치유무
		∙사면보호조치 실시 여부 (비닐천막, 마대 및 가마니쌓기 등)
		∙실시설계에 따른 절․성토사면 표준경사 및 보강공법 이행 여부
		∙사업지구 외부(도로의 경우 횡배수 구조물) 유입지점 토석 및 유송잡물 피해조사 및 조치유무

분야	점검내용	이상유ㆍ무		조치결과
		유	무
지반재해	∙연약지반구간 실시설계에 따른 보강 여부
	∙지반침하 피해조사 및 조치유무
연안재해	∙조위 상승에 따른 피해조사 및 조치유무
	∙연안침수 피해조사 및 조치유무
바람	∙강풍 등 악천후시 작업중지 및 안전조치 이행 여부
	∙강풍에 의해 피해조사 및 조치유무
종합의견