피난․방화시설 불시단속 결과보고서

(서초소방서)

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 9. 19. ~ 9. 30.

❍ 대  상 :  10개소

❍ 인  원 :  예방팀장 등 10명

□ 추진 결과

1. 확인결과

❍ 총 대상 : 10개소 중 양호 8개소, 불량 2개소, 미실시 0개소

2. 세부점검 결과

구분	결 과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정명령	과태료+ 시정명령	기관통보
계	10	8	2			2
소규모공연장	10	8	2			2

□ 분야 별 주요 불량내용

용 도	건 물 명	확인결과 지적사항	조치내용	비고
공연시설	네오아트홀	1. 지하2층 비상구 피난구유도등 점등요함.	조치명령
공연시설	두리춤터	1. 지하1층 비상구 피난구유도등 점등요함.	조치명령

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

-

-

❍ 향후 개선사항

-

-

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  개소,  건 (과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2
3
4
5

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)

[붙임 4]

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항
②소방계획서에 따른 업무수행사항
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( )
피난시설 등	실시( )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설
피난시설 등

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사일시	조사자	팀장	과장	서장