문서번호	시설보수과-3243
결재일자	2020.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2020. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2020. 7. 19.(일) 11:00 및 22:00 호우주의보 발표, 1단계 비상   근무 발령으로 수방 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
7/17	7/18	7/19	7/20	금년누계
0.0	0.0	29.1	1.8	495.6	137	0.71

❍ 오늘 예상 강수량 : 0㎜

비상근무 현황

❍ 2020. 07. 19. 09:00 : 호우주의보, 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 07. 19. 11:00 : 비상근무 해제

❍ 2020. 07. 19. 22:00 : 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 07. 20. 08:00 : 1단계 비상근무 해제

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		#2처리장	#3처리장	#4처리장	수위
‘20.07.20.	02:00 ~	-	모터 7대 엔진 1대	모터 1대	5.2
‘20.07.20.	08:00 ~	-	모터 8대	모터 1대	5.3

방류동 펌프 가동현황

일 시		#3 방류동	청계 방류동	수 위
‘20.07.20.	02:00 ~	-	-	6.6
‘20.07.20.	08:00 ~	-	-	6.7

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(05.18. 02:40) 방류동 경유이송펌프 진공압 이상

❍ 2차 순찰(05.18. 06:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 위성영상

기타

❍ 경유이송펌프 점검 후 보수예정