[첨부4]

일반도시가스사업자 표준안전관리규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제36조 (시설 안전점검) ① 회사는 사용시설에 대한 안전점검을 다음과 같이 실시한다. 다만, 월사용예정량 5천㎥ 이하의 시설로서 사용자가 원하지 않을 경우에는 안전점검을 생략 할 수 있다. 1. 회사는 가스사용시설의 안전점검에 대하여 다음 가 내지 사 항목(특정가스사용시설은 아 및 자 항목을 포함한다)을 점검하고 점검결과에 대해 관련사항을 기록·유지해야 한다. 가. 가스계량기 설치상태 및 가스누출 점검 나. 입상관 설치상태 및 가스누출 점검 다. 가스차단장치 및 중간밸브 작동상태 및 가스누출 점검 라. 노출배관 설치상태 및 가스누출 점검 마. 연소기 연결상태 및 가스누출 점검 바. 보일러실의 급·배기구 상태 확인. 다만, 보일러 불완전 연소 등 연소기 자체의 이상여부 확인은 제외 1) ~ 3) < 신 설 > 사. 압력조정기 가스누출 점검 아. 가스누출자동차단장치 작동상태 및 가스누출 점검 자. 정압기 가스누출 점검	제36조 (시설 안전점검) ① --------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------. 1. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------. 가. ---------------------------- 나. ---------------------------- 다. ----------------------------------------- 라. ---------------------------- 마. ---------------------------- 바. 가스보일러에 대한 다음 사항 점검. ------------------------- ----------------------------------- 1) 배기통 성능인증품 설치 여부 2) 보일러와 배기통, 배기통과 배기통 이탈여부 3) 전용으로 마련된 공간에 보일러 설치여부(밀폐식 보일러, 옥외에 설치한 보일러는 제외) 사.----------------------- 아. ---------------------------------------------- 자. -------------------	◦‘19. 12월 강릉펜션 보일러 CO중독사고 관련 가스보일러 점검항목 명확화 및 구체화
② 회사는 가스사용시설의 안전점검 결과에 대하여 다음과 같이 이행 조치한다. 1. 가스사용시설에 대한 안전점검은 수립된 연간계획에 따라 실시하며 안전점검 결과 부적합사항 등 개선되어야 할 사항이 있다고 판단될 경우에는 가스시설사용자에게 이를 알리고, 개선기간 내에 지적사항이 개선되지 않을 경우에는 동 지적사항을 관할 행정관청에 서면으로 통보하여 일정기간 내 개선 조치하도록 협조 요청한다. 다만, 가스누출 등으로 현장에서 즉시 개선이 필요한 사항에 대해서는 사용정지 등 필요한 위해 예방조치를 취한 다음 이를 행정관청에 통보한다. 2. < 신 설 > 2. ~ 4 < 내용생략 >	② ------------------------------------------------------------ ---------. 1. < 현행과 같음 > 2. 회사는 점검결과 부적합 사항에 대하여 가스시설 시공업 자격을 가진자에게 수리·보수조치토록 가스사용자에게 안내하고 개선완료시 재방문하여 개선여부를 확인한다. 다만, 가스사용자가 요청하는 경우에는 증빙자료를 제출받아 확인할 수 있다. 3 ~ 5. < 현행과 같음 >	◦‘19.2월 KBS 가스보일러 부실점검 보도건과 관련 부적합시설 개선절차 명확화
제45조(사고조사 및 사후관리) ① < 내용생략 > ② 모든 가스사고는 발생 즉시 지휘계통 및 보고체계에 따라 보고한다.	제45조(사고조사 및 사후관리) ① < 현행과 같음 > ② 법 제41조 제3항에 따른 사고 발생 즉시 한국가스안전공사 및 관할 시․도지사와 시장․군수․구청장에 보고하고 사내 지휘계통 및 보고체계에 따라 처리한다.	◦17.11월 인천생산기지 저장탱크 누출사고, 18.12월 해운대구 도시가스배관 손상사고 관련 지자체 건의사항 반영