「2014년 여름철 풍수해 대비」

단위사업 공사장 현장 점검 복명서

□ 점검일시 : 2014. 5. 29

□ 공 사 명 : 화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
- 되메우기 토사 확보여부	되메우기토사 확보	지속적으로 되메우기 토사 확보지시
- 수방대비용 모래주머니 확보여부	모래주머니 확보	현장비치
- 부직포 확보 여부	부직포 확보	굴착구간 부직포 보호조치
- 양수기 등 장비확보 및 작동여부	장비 및 작동이상없음	정기적 양수기 관리
- 공사 안내간판 및 안전시설 고정상태 설치 여부	공사 안내간판 및 안전시설 고정 설치 양호	고정상태 유지
- 굴착현장 미복구구간 존치 여부	야간공사 후 즉시복구	굴착즉시 포장복구
- 기타 수해대비 주변정비 상태 등	이상없음	상시 공사장 주변 확인 지시

2014. 5. 29

점검자  소속 : 시설관리과     직급 : 시설8급 이름 : 곽 진 선 (인)

시설관리공단    직급 : 4급     이름 : 서 홍 석 (인)

현장 점검 사진

공사장 수방교육 실시	공사장 안전상태 현장점검
공사안내간판 설치상태 확인	모래주머니 확보 상태 확인