하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	4
공 사 명			서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장공사
계약자	시 공 사 및 대 표		대지건설(주) 대표 신상길, 한동건설(주) 대표 신동협						전화번호
	주 소		경기도 수원시 장안구 연무로53, 한동건설(주) 토목사업부
계 약 일 자			2013.4.4	준 공 일 자			2013.4.4		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2016.8.11.~ 2023.8.10.		1□2종시설
공사개요		고척교 보행도로 확장공사 · 상부 SPG, 하부(𝝿형, 𝜯형) -기존교량 포장 개선 · LMC계열 포장 : 구교1,2,신교		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원 조정갑		2018.11.27.	특이사항 없음
					2	윤동원 조정갑		2019.6.10.	특이사항 없음
					3	윤동원 조정갑		2019.12.09.	하자보수 지시			2019.12.3
					4	윤동원 조정갑		2020.4.9.	하자보수 촉구			2020.6.22
					5	윤동원 주영진		2020.12.8	하자보수 촉구			2020.11.13
					6	최선보 김규춘		2021.5.17	하자보수 촉구			2021.3.16	20214.7

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	5
공 사 명			남부순환로 구조개선공사(개봉지하차도 구조물)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜케이에스씨건설 대표 정희공						전화번호
	주 소		서울시 강동구 성내로52, 성원빌딩 5층
계 약 일 자			2010.6.30	준 공 일 자			2015.12.10		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2015.12.11.~ 2025.12.10		1□2종시설
공사개요		개봉지하차도 신설 · 연장공 : 736m (BOX-Type 355, U-Type 381) · 폭 : 18.5m · 높이 : 5.08m · 차로수 : 상·하행 각 2차로 ※ 2018년도 인수 시설		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원 조정갑		2018.11.20.	정밀안전점검내용 하자보수 지시			2018.11.20
					2	윤동원 조정갑		2019.6.17.	하자보수 촉구			2019.6.19.
					3	윤동원 조정갑		2019.12.09.	하자보수 촉구			2019.12.3
					4	윤동원 조정갑		2020.4.10.	하자보수 촉구			2020.6.22
					5	윤동원 주영진		2020.12.8.	하자보수 촉구 (정밀안전점검 추가)			2020.8.31
					6	최선보 김규춘		2021.5.17	하자보수 촉구			2021.5.24

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	10
공 사 명			2018년 일상유지보수공사(연간단가)-교량등
계약자	시 공 사 및 대 표		유남종합건설(주) 대표 우상선						전화번호
	주 소		서울시
계 약 일 자			2018.4.12	준 공 일 자			2018.12.23		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2018.12.24.~ 2021.12.23.		1□2종시설
공사개요		행주1교 · 통과높이제한 고무판 교체 1개소 -행주2교 · 점검사다리 2개소, 점검통로 12m -고척교 · 누수차단장치 260m, 신축이음 3.6m · 콘크리트단면보수 5.7㎡ -서울교 : 교량점검사다리 14개소 -개봉교 : 교량점검사다리 3개소		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원 조정갑		2019.6.10. ~6.18.	특이사항 없음
					2	윤동원 조정갑		2019.12.06. ~12.19.	특이사항 없음
					3	윤동원 조정갑		2020.4.6. ~4.29.	특이사항 없음
					4	윤동원 주영진		2020.12.1. ~12.15	특이사항 없음
					5	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	11
공 사 명			2018년 일상유지보수공사(연간단가)-터널등
계약자	시 공 사 및 대 표		서강이엔씨(주) 대표 홍왕선						전화번호
	주 소
계 약 일 자			2018.4.13	준 공 일 자			2018.12.25		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2018.12.25.~ 2021.12.24		1□2종시설
공사개요		궁동터널 · 벽체타일 보수 16㎡ 개봉지하차도 · 신축이음 보수 9m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원 조정갑		2019.6.11. ~6.14.	특이사항 없음
					2	윤동원 조정갑		2019.12.06. ~12.19.	특이사항 없음
					3	윤동원 조정갑		2020.4.6. ~4.29.	특이사항 없음
					4	윤동원 주영진		2020.12.1. ~12.15	특이사항 없음
					5	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	14
공 사 명			행주1교 내진보강공사
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜건일씨엔에스 대표 김종윤						전화번호
	주 소		서울시
계 약 일 자			2018.9.3	준 공 일 자			2018.12.23		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2018.12.23.~ 2021.12.25.		1□2종시설
공사개요		교량받침교체 · 54개소		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원 조정갑		2019.6.20.	특이사항 없음
					2	윤동원 조정갑		2019.12.10.	특이사항 없음
					3	윤동원 조정갑		2020.4.13.	특이사항 없음
					4	윤동원 주영진		2020.12.4.	특이사항 없음
					5	최선보 김규춘		2021.5.18	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	23
공 사 명			2019년 도로시설물 일상유지보수공사(교량등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜보광티앤씨(대표 : 윤채호)						전화번호	02-785-1114
	주 소		서울특별시 영등포구 국회대로 780-0, 엘지여의도에클라트 701호
계 약 일 자			2019.3.4	준 공 일 자			2019.12.12		낙 찰 율
준 공 금 액			1,677,610,000	하 자 기 간			2019.12.17.~ 2022.12.16		1□2종시설		2종
공사개요		- 고척교: 단면보수 4.4㎡, 균열보수 52m, 신축이음 4개소, 차선도색 2,768m, 슈청소 - 서울교: 균열보수 48m 개화교: 시선유도봉 6개소, 라바콘 50개 행주1교: 통과높이제한 고무판 1개소 행주2교: 관절형 교량난간 보수 1개소 개봉고가: 표면보수 42.34㎡, 통과높이 1개		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원외1		2020.4.6. ~ 4.29	특이사항 없음
					2	윤동원외1		2020.12.1 ~ 12.15	특이사항 없음
					3	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	24
공 사 명			2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		레오개발㈜(대표 : 양공진)						전화번호
	주 소		서울특별시 영등포구 국회대로 780-0, 엘지여의도에클라트 701호
계 약 일 자			2019.3.5	준 공 일 자			2019.12.17		낙 찰 율
준 공 금 액			1,751,728,000	하 자 기 간			2019.12.19.~ 2022.12.18		1□2종시설		2종
공사개요		- 오목교서측지하: 석재판보수 1개소 궁동터널: 아스콘포장 15.1a, 신축이음 129m 개화천복개: 단면보수 1,492.4㎡, 표면보수 269.5m, 균열보수 64.5m 개봉지하차도: 방음유리교체 48.6㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	윤동원외1		2020.4.6. ~ 4.29	특이사항 없음
					2	윤동원외1		2020.12.1 ~ 12.15	특이사항 없음
					3	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	34
공 사 명			서울교 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		송림건설㈜ 대표 조동현						전화번호
	주 소		서울시 서대문구 연희로 268
계 약 일 자			2020.4.29	준 공 일 자			2020.11.14		낙 찰 율
준 공 금 액			491,381,000	하 자 기 간			2020.11.14.~ 2022.11.13		1□2종시설		2종
공사개요		보도부 보수공 21.41a 보도부 방수공 2143.90㎡ 중분대 보수공 118.1㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	최선보 강연홍		2021.5.18	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	36
공 사 명			2020년 도로시설물 일상유지보수공사(교량등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		창진공영㈜(대표 : 이상돈)						전화번호
	주 소		서울특별시 노원구 공릉로63길 13, 유토피아빌딩311호
계 약 일 자			2020.3.25	준 공 일 자			2020.12.22		낙 찰 율
준 공 금 액			1,567,800,000	하 자 기 간			2020.12.23.~ 2023.12.21		1□2종시설
공사개요		- 고척교 ㆍ콘크리트 표면보수 32.4㎡, ㆍ슈청소 197개소 - 행주1교 ㆍ소파포장복구 1.35a ㆍ교면방수 135㎡ - 행주2교 ㆍ소파포장복구 1.58a, ㆍ 교면방수 158㎡ ㆍ 신축이음 보수 39.6m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호	37
공 사 명			2020 도로시설물 일상유지보수공사-강서(터널, 복개) : 관리시설물 공사분
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜신행건설 대표 김은주						전화번호	02-6677-3283
	주 소		서울 강남구 강남대로44길 7-0, 2층 214호
계 약 일 자			2020. 3. 23.	준 공 일 자			2020.12.18		낙 찰 율		%
준 공 금 액			1,197.850,000원	하 자 기 간			2020.12.22~ 2023.12.21		1□2종시설
공사개요		- 오목교서측지하: 직선앵글 교체 설치 148m 궁동터널: 타일탈락 보수 28.7㎡ 개화천복개: 단면보수 1,492.4㎡, 표면보수 269.5m, 균열보수 64.5m 개봉지하차도: 방음판 파손 보수29개소, 충격 흡수대 보수 1개소		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	최선보 김규춘		2021.5.10. ~5.20	특이사항 없음