현장대응 운영일지

시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
13;30	■ 상황접수 및 출동지령 -서울종합방재센터 종합상황실 접수대 근무자 송동주로부터 영등포구 여의도동 17 한끼뚝딱 일반음식점 화재 119접수후 출동지령 -영등포지휘차 출동 / 20개대 72명	지휘통제계획
13:31	■ 무선지시 - 지휘2팀장 지휘차 출동중에 지휘무선통신망(TRS-76.영등포-화 재비상)활용 전 출동대는 안전운행토록하고 출동대원들은 공기 호흡기등 개인안전장구 철저히 착용, 현장도착 즉시 주변으로 연소방지에 주력토록 지시함.	무선전파
13:33	■ 상황전파 - 본서 당직근무자 엄태철 통합무선망(UHF-13번)활용 전 출동대에 안전지도 정보(풍향,건물현황 등)전파 및 주변 인명구조철저토록 전파함. - 여의도펌프차비착,구름관측	무선전파
13:35	■ 현장도착(영등포지휘차) - 지휘2팀장 1층 일반식당 주방 환풍기부분 화재로 비착 전대원 신속 진화 지시	무선전파
13:36	■ 출동차량철수 - 지휘2팀장 타서지원차량 및 영등포특수차량 철수 지시	무선전파
13:38	■ 통제선설치 - 안전관리담당 화재현장주변 통제선 설치 완료 (일반음식점화재 및 주변유동인구가 많은 관계로 2차 피해 방지위해)	무선전파
13:39	■ 배연작업지시 - 지휘2팀장 영등포펌프차 배연작업 지시(송풍기 활용)	무선전파
13:44	■ 옥상 연통 확인지시 - 지휘2팀장 영등포구조100/신길펌프차 옥상진입 연통확인 지시	무선전파
13:44	■ 소방시설조치 - 지휘2팀장 알람밸브차단 지시 - 도시가스 출동 요구 ■ 완진 - 지휘2팀장 완진 전파	무선전파
13:56	■ 연기흡입자 현장처치(영등포구급대) - 영등포구급대 연기흡입자 산소가지고 현장 응급처치(2명)	무선전파
14:01	■ 연기흡입자 현장처치(여의도구급대) - 여의도구급대 연기흡입자 산소가지고 현장 응급처치(2명)	무선전파
14:02	■ 열화상카메라활용 - 지휘2팀장 영등포구조대에 열화상카메라 활용 천장 확인지시	무선전파
14:04	■ 배연작업추가지시 - 지휘2팀장 현장대응단에 1층 후면쪽으로 배연작업 이동지시	무선전파
14:04	■ 도시가스 차단 - 지휘2팀장 도시가스 차단 지시
14:04	■ 장애인 연기흡입자 발생 - 여의도구급대 장애인 연기흡입자 산소가지고 현장 응급처치(1명)
14:15	■ 차량철수 - 지휘2팀장 여의도대를 제외한 전차량 철수
15:20	■ 상황종료/지휘차 철수 - 지휘2팀장 책임하에 전직원철수하고 사무실에서 출동대비 준비 및 재난사고 관련 보고서 작성 부책정리 종결함

(영등포 소방서)                                            (2018년 03월 26일)

■ 소 속 : 영등포소방서   지휘2팀장    계급：소방경    성명 전 영 선  □