서울특별시 고시 제2017-  호

공공하수도 설치(변경) 고시

서울특별시 서남물재생센터 총인처리시설 설치사업에 대하여 「하수도법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 공공하수도 설치(변경) 고시합니다.

2017년  9월   일

서 울 특 별 시 장

1. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 명  칭 : 서울특별시장

○ 주  소 : 서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)

2. 사업 목적

○ 본 사업은 서남물재생센터의 기존 처리공정을 개선하여 서남하수처리구역 내에서 발생하는 하수를 강화된 방류수 수질기준 이내로 처리함으로서, 방류수역의 수질환경 보전 및 공중보건을 향상시키고자 하는 사업임.

3. 사업시행지의 위치 및 면적

○ 위  치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(변경사항 없음)

○ 면  적 : 1,032,000㎡(변경사항 없음)

4. 설치하려는 시설의 종류․명칭 및 용량

구분	시설의 종류	명 칭	시설용량 및 처리공법	3차 처리시설
				시설종류	처리능력
당초	공공하수 처리시설	서남 물재생센터	○ 1,630,000㎥/일 - 표준활성법: 120,000㎥/일 - 고도처리(MLE): 1,150,000㎥/일 - 고도처리(BNR): 360,000㎥/일	-	-
변경	(위와 같음)	(위와 같음)	(위와 같음)	총인처리시설	1,630,000㎥/일 (혼화처리)

※ 총인처리시설

- 시설현대화 사업의 총인처리시설(설계변경 추가) : 360,000㎥/일

- 총인처리시설 설치사업(별도사업 시행) : 1,270,000㎥/일

5. 예정 배수구역 및 예정 하수처리구역

○ 배수구역 : 반포, 노량진, 안양천, 강서

○ 하수처리구역 : 영등포․관악․동작․구로․양천․금천․강서 전역과 강남․서초 일부 및 광명시 일부

6. 하수도정비기본계획에 따른 사업시행 여부

○ 2030하수도정비 기본계획

- 2019년까지 총인처리시설 설치완료

7. 사업시행기간 : 2015. 7월 ～ 2019.12월

8. 토지 등의 소유자 및 이해관계인의 성명과 주소

○ 금회 변경사항 없음(생략)

9. 수용 또는 사용할 토지․건물의 조서, 그 지번 및 지목 등과 소유권 외의 권리의 명세서

○ 금회 변경사항 없음(생략)

10.기타 관계도서는 서울특별시 물재생시설과(☏ 02-2133-3824)와 도시기반시설본부 설비부(☏ 02-3708-8617)에 비치하여 일반인에게 보입니다.