강재 구매 내역서(월계역사 연장구간)

1. 공   사   명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사(월계역사 연장구간)

2. 도   착   지 : 기전산업 충남 당진시 송악읍 부곡공단4길 28-124

3. 세부 품명 및 수량

품 명		기 호	규 격	항복점 (N/㎟)	인장강도 (N/㎟)	연신율 (%)	수 량 (ton)	비 고
용 접 구 조 용 압연강재 (PLATE)	월계역사 연 결 교 량	SM355B	SM355B 5.0＜T≤16.0	355이상	490-630	17이상	43.940
			SM355B 16.0＜T≤40.0	345이상	490-630	19이상	2.547
		SM275B	SM275B 5.0＜T≤16.0	275이상	410-550	18이상	5.702
합 계							52.189

3. 세부 규격

행번	재질	두께	폭	길이	매수	중량	비 고
1	SM375B	20	1,850	8,770	1	2,547
2	SM375B	16	1,815	11,960	1	2,727
3	SM375B	14	1,815	10,030	1	2,000
4	SM375B	12	3,185	12,580	2	7,550
5	SM375B	12	1,815	13,780	2	4,712
6	SM375B	12	1,815	11,280	2	3,856
7	SM375B	12	1,815	13,430	2	4,594
8	SM375B	12	2,135	13,820	1	2,780
9	SM375B	12	2,215	12,950	1	2,702
10	SM375B	12	2,140	11,520	2	4,644
11	SM375B	12	2,135	11,150	1	2,243
12	SM375B	12	1,650	13,150	3	6,132
13	SM275B	12	2,400	12,650	1	2,860
14	SM275B	10	2,130	8,500	2	2,842	"
TOTAL					22	52,189

* 기타 상세한 내용은 시방서, 도면, 구조계산서 참조.

붙     임 : 구조용강재 시방서 1부.