[붙임 3] 연구실 안전관리카드

대학교별 연구실 안전관리카드

1. 일반현황

기 관 명	00대학교	소재지
연구주체의 장 (대 표 자)		연구실안전 환경관리자
연구실안전 환경관리자 (부서) 연락처		안전관리 담당자 비상연락번호
연구동 수		연구실 수	개
연구활동 종사자 수	총 명(외국인 명)
위험물제조소등 설치여부	□ 설 치(옥내저장소 00개소 / 옥외저장소 00개소 / 일반취급소 00개소) □ 미설치
소량위험물시설 설치여부	□ 설 치( 00개소 ) □ 미설치
안전캐비닛 설치여부	□ 설 치( 00개 ) □ 미설치
안전협의체 구성여부	□ 구 성 □ 미구성

2. 검사항목 및 결과

구 분	검사항목	검사결과
지정수량 이상 위험물 보유 여부	- 저장·취급 중인 위험물의 수량 산정 - 위험물제조소등 허가 여부
지정수량 미만 위험물 관리실태	- 위험물이 새거나 비산되지 않도록 필요한 조치 강구
	- 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근·접촉·혼합·과열·충격 및 마찰 여부
소량위험물 관리실태 ( 지정수량 1/5이상 ~ 지정수량 미만 )	- 채광, 조명 및 환기설비 설치
	- 선반 등을 설치하는 경우 불연재료 사용
	- 벽, 기둥, 바닥 및 천장은 불연재료로 하고 개구부는 갑종 또는 을종방화문 설치
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방 상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성 - 위험물의 수량 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항
특이사항	- -
기타의견

2021년     월      일

검사자 : 소속                  직급              성명               (서명)

검사자 : 소속                  직급              성명               (서명)

지 적 사 항  관 련 사 진

○ 사진번호 : 1-1	○ 사진번호 : 2-1
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :

○ 사진번호 : 3-1	○ 사진번호 : 3-2
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :