보이는 소화기 상시 관리자 지정 현황

□ 현장대응단

연번	소속	성 명	관 리 지 역
1	본대	오인순	용산구 만리재로 24길 ~ 효창원로 110길일대 (보이는 소화기 관리수량 : 5개소/10개)
2	본대	임은순	용산구 새창로 49길 ~ 원효로71길일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/10개)
3	한강로 지역대	문애자	용산구 원효로 83길 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/6개)
4	여성대	변순자	용산구 원효로 89길 ~ 청파로47길일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/10개)
5	전문대	김범순	용산구 청파로 51길 ~ 청파로 57길 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/10개)
6	여성대	서이식	용산구 청파로 73길 ~ 청파로 85길 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 5개소/14개)
7	전문대	허인희	용산구 효창원로 104라길 ~ 276 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/10개)
8	한강로 지역대	최성숙	용산구 효창원로 86길 ~ 효창원로 94길 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/6개)
9	한강로 지역대	신양숙	용산구 효창원로 94길 ~ 효창원로 98길 일대 (보이는 소화기 관리수량 : 3개소/10개)
10	한강로 지역대	윤미이	용산구 한강대로 50길 ~ 100길 (보이는 소화기 관리수량 : 4개소/15개)

□ 개인별 상세지정내역

연번	소속	성 명	설치위치	소화기함	소화기
1	본대	오인순	만리재로 24길 3-2 우측 외벽	1	2
			효창원로 110길 4 1층	1	2
			효창원로 110길 4 2층 좌	1	2
			효창원로 110길 4 2층 중간	1	2
			효창원로 110길 4 3층	1	2
2	본대	임은순	새창로49길 47 앞 울타리 앞	1	6
			백범로77길36 용산교회 입구벽면	1	2
			원효로71길6 주차장 벽면	1	2
3	한강로 지역대	문애자	원효로 83길 13-26 케이블TV 출입구 옆 담	1	2
			원효로83길15-19 계단 밑	1	2
			원효로83길31 대문 좌측	1	2
4	여성대	변순자	원효로89길 21-6 대문 우측 우편함 옆	1	2
			원효로97길32 어린이집 옆 벽면	1	2
			청파로 47나길 50-10 앞 계단 좌측	1	6
5	전문대	김범순	청파로 51길 16 가스계량기 밑	1	2
			청파로 53길 14 의류수거함 옆 벽면	1	2
			청파로 57가길 6-1 앞 계단 우측	1	6
6	여성대	서이식	청파로 73길36-3 용산 지역아동센터 옆 벽면	1	2
			청파로 73길58 청파중앙교회 입구벽면	1	2
			청파로 75길14 1층 우편함 옆	1	2
			청파로 77길 18 정문 우측 공간 설치	1	6
			청파로 85가길 54 미용실 벽면	1	2
7	전문대	허인희	효창원로 104라길 3 교회 입구 옆벽면	1	2
			효창원로 276	1	2
			효창원로 276 (서계동) 이모네 앞	1	6
8	한강로 지역대	최성숙	효창원로86길59-3가스계량기밑	1	2
			효창원로86나길34(청산슈퍼)벽면	1	2
			효창원로94가길18가스계량기옆	1	2
9	한강로 지역대	신양숙	효창원로94길5건물좌측벽	1	2
			효창원로94나길13후문우측설치(효창원로94가길6옆)	1	6
			효창원로98길6좌측벽면	1	2
10	한강로 지역대	윤미이	한강대로100길21정문앞담설치	1	6
			한강대로100길32층	1	2
			한강대로100길33층16호앞	1	1
			한강대로50길38-9정문우측담설치	1	6