분야별 주요 불량내용(12월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	박이석건물	중랑구 공릉로 18	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
2	정재억건물	중랑구 공릉로 53	근린 생활	○비상경보설비 불량	조치명령
3	이준령건물	중랑구 공릉로12가길 52	근린 생활	○ 소화기충압불량 ○ 피난구유도등점등불량 ○ 비상경보설비불량	조치명령
4	최경택건물	중랑구 동일로 712	공장	○ 유도등점등불량2개소	조치명령
5	선전빌딩	중랑구 동일로 858	근린 생활	○ 유도등점등불량,발신기표시등탈락 ○ 감지기증설,소화기충압불량	조치명령
6	김종수건물(구.임광춘건물)	중랑구 망우로65길 21	근린 생활	○유도등점등불량,소화기충압불량	조치명령
7	하나은행 망우지점	중랑구 망우로 430	업무 시설	○자동화재탐지설비 예비전원불량	조치명령
8	망우본동 주민센터	중랑구 망우로77길 12	업무 시설	○소화기 충약불량	조치명령
9	신한은행 상봉역점	중랑구 면목로 460	업무 시설	○소화기사용불량	조치명령
10	망우동성 가정성당	중랑구 봉우재로65길 13	종교 시설	○자동화재탐지설비 예비전원불량	조치명령
11	조옥남건물	중랑구 신내로23길 9	공장	○ 유도등 불량	조치명령
12	흥부네 숫불갈비	중랑구 봉화산로 227	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
13	일품 신토오리	중랑구 봉화산로 231	근린 생활	○유도등 불량 ○ 휴대용조명등 불량	조치명령
14	조판식건물	중랑구 봉화산로53길 19	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
15	김향숙건물	중랑구 봉화산로54길 13	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
16	박원규건물	중랑구 봉화산로56길 1	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
17	신내카센터	중랑구 봉화산로56길 13	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
18	윤성복건물	중랑구 봉화산로56길 74	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
19	륵불원천 건물	중랑구 숙선옹주로3길 12	근린 생활	○ 소화기불량	조치명령
20	전윤수건물	중랑구 1신내로 50	근린 생활	○ 계단피난구유도등미점등 ○ 경보설비발신기표시등미점등	조치명령
21	최광익 건물	중랑구 신내로10길 26	근린 생활	○ 통로유도등 미점등	조치명령
22	신인빌딩	중랑구 신내로10길 29	근린 생활	○ 자탐수신기도통시험불량	조치명령
23	동일교회	중랑구 신내로15길 30	종교 시설	○ 피난구 유도등 미점등	조치명령
24	이시돌건물	중랑구 중랑역로 269	근린 생활	○ 감지기 작동 불량	조치명령
25	태양빌딩	중랑구 중랑역로 272	근린 생활	○ 감지기 작동 불량	조치명령

26	배영섭건물	중랑구 겸재로27길 43	공장	비상경보설비 불량	조치 명령	중랑
27	이석팔건물	중랑구 겸재로27길 57	공장	소화기불량,피난구유도등점등불량 비상경보설비불량	조치 명령	중랑
28	하이마트 상봉점	중랑구 망우로 399	판매시설	비상경보설비 불량, 유도등설비 미점등	조치 명령	중랑
29	중화1.3동새마을금고	중랑구 동일로130길 9	업무시설	유도등점등불량,소화기충압불량	조치 명령	중랑
30	동부제일교회	중랑구 동일로145길 19	종교시설	유도등점등불량,소화기충압불량	조치 명령	중랑
31	묵동제일교회	중랑구 동일로148가길 21	종교시설	유도등점등불량,소화기충압불량	조치 명령	중랑
32	망우동교회	중랑구 망우로70길 8	종교시설	소화기충압불량	조치 명령	중랑
33	정삼수건물	중랑구 면목로92가길 19	공장	경보설비 수신반교체	조치 명령	중랑
34	새누리교회	중랑구 봉화산로 120	종교시설	옥내소화전	조치 명령	중랑
35	국일교회	중랑구 상봉로25길 27	종교시설	통로유도등 미점등	조치 명령	중랑
36	한상문건물	중랑구 숙선옹주로5길 28	근린생활	통로유도등 미점등	조치 명령	중랑
37	원불교 서울교구건물	중랑구 신내로10길 16	근린생활	통로유도등 미점등	조치 명령	중랑
38	상명빌딩	중랑구 신내로12길 11	근린생활	통로유도등 미점등	조치 명령	중랑
39	신내 새한 아파트상가동	중랑구 용마산로 616	근린생활	자탐수신기상가2경계구역스위치불량	조치 명령	중랑
40	신내새한아파트관리동	중랑구 용마산로 616	근린생활	자탐수신기예비전원불량	조치 명령	중랑

분야별 주요 불량내용(1월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	김정임 건물	면목동 132-19	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
2	청양 빌딩	면목4동 367-3	근린 생활	○자동화재탐지 수신기 회로 도통불량	조치명령
3	이고남 건물	봉우재로 72	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
4	목희균 건물	면모2동 191-89	근린 생활	○자동화재 탐지설비 불량 ○피난구 유도등 정비 지시	조치명령
5	신중석 건물	중랑천로 52	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
6	정호점 건물	중랑천 50	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
7	김홍균 건물	면목4동 379-34	근린 생활	○비상경보설비불량	조치명령
8	남규수 건물	중랑천로 2길 16	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
9	김용대 건물	동일로 668	근린 생활	○소화기 비치 불량	조치명령
10	동양 빌딩	망우로 26길 55	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
11	정동 빌딩	면목4동 379-35	근린 생활	○자동화재 탐지설비 불량	조치명령
12	황규형 건물	동일로 650	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량 ○소화기 비치 불량	조치명령
13	장만익 건물	사가정로 42길 75	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
14	김창규 건물	동일로 646	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
15	박군희 건물	사가정로 46길 90	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
16	권영석 건물	사가정로 42길91	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
17	동남 빌딩	동일로 675	근린 생활	○소화기 비치 불량	조치명령
18	박상호 건물	봉우재 14길 15	근린 생활	○소화기 비치 불량	조치명령
19	오정규 건물 (해솔요양병원)	동일로 649	근린 생활	○건물내 수신기 단선	조치명령
20	근영 빌딩	동일로 689	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
21	남궁석 건물	사가정로 333	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○비상경보설비불량	조치명령
22	이계형 건물	상봉로 69	근린 생활	○소화기 비치 불량	조치명령
23	홍사언 건물	답십리로 365	근린 생활	○비상경보설비불량	조치명령
24	곽정철 건물	사가정로 46길 93	근린 생활	○비상경보설비불량 ○피난구유도등점등불량	조치명령
25	오순애 건물	동일로 620	근린 생활	○피난구유도등점등불량	조치명령
26	최인숙 건물	겸재로 10길 62	근린 생활	○피난구유도등점등불량	조치명령
27	남상중 건물	겸재로 10길 68	근린 생활	○피난구유도등점등불량	조치명령
28	명풍식 건물	겸재로 10길 70	근린 생활	○피난구유도등점등불량	조치명령
29	김영재 건물	동일로 95길 9	근린 생활	○피난구유도등점등불량 ○소화기 비치 불량	조치명령
30	성하 빌딩	면목로 23길 8	근린 생활	○비상경보설비불량	조치명령
31	안영진 건물	동일로 96길 13	근린 생활	○피난구유도등점등불량	조치명령

분야별 주요 불량내용(2월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	이종선건물	중랑구 면목로44나길2	근생	○유도등점등불량	조치명령	중랑
2	나래어린이집	중랑구 봉우재로 94	노유자	○자탐 불량	조치명령	중랑
3	덕수콜택시건물	중랑구 겸재로 27길 57	자동차관련시설	○비경불량, 유도등 불량	조치명령	중랑
4	심금선건물	중랑구 면목로56길 78	근생	○소화기불량, 유도등불량	조치명령	중랑
5	해바라기어린이집	중랑구 봉우재로20길45	노유자	○간이s/p불량	조치명령	중랑
6	아침햇살어린이집	중랑구 면목로54길 67	노유자	○비경불량	조치명령	중랑
7	서진빌딩	중랑구 면목로 353	복합	○전층 통로유도등 미점등	조치명령	중랑
8	신한은행 사가정지점	중랑구 면목로 342	복합	○계단통로유도등 미점등	조치명령	중랑
9	서울참된교회 건물	중랑구 용마산로 353	복합	○소화기 1개 불량 ○감지기 4개소 불량 ○발신기 표시등 점등 불량 ○피난구 유도등 점등 불량	조치명령	중랑
10	삼보상공(주)건물	중랑구 중랑천로 10길 76	복합	○소화기 1개 불량 ○옥내소화전 호스 2개소 불량 ○자동화재탐지설비 수신기 작동 불량	조치명령	중랑
11	대양빌딩	중랑구 봉우재로 2	복합	○소화기 3개 불량 ○각층 옥내소화전 사용법 미부착 ○스프링클러 펌프 및 동력제어반 작동 불량	조치명령	중랑
12	엄수하건물	중랑구 면목로 330	복합	○소화기 2개 불량 ○피난구 유도등 점등불량	조치명령	중랑
13	이금숙건물	중랑구 사가정로 53길 5	복합	○소화기 2개 불량 ○피난구 유도등 점등불량	조치명령	중랑
14	신병근건물	중랑구 면목로 44길 10	복합	○소화기 2개 불량	조치명령	중랑
15	대성경로당	면목로31길 60	노유자	○각 층별(1,2층)소화기 미비치	조치명령	중랑
16	면목7동노인정	사가정로50길 91	노유자	○1층 소화기 미비치	조치명령	중랑
17	김계봉건물	면목로 306	복합	○자탐설비 수신기 도통시험 2,3번 불량 ○감지기(누락 5, 탈락 1) 2층 발신기 파손	조치명령	중랑
18	성지빌딩	사가정로50길 36	복합	○지하층 소화기 2EA 미비치	조치명령	중랑
19	장수홍건물	면목로37길 32	복합	○ 2,3층 주출입구 위 피난구유도등 정비	조치명령	중랑
20	이인철건물	면목4동 368-5	근생	○비상경보설비 정비 ○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
21	대진빌딩	면목4동 372-28	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
22	면목상가 (김정옥건물)	면목5동 151-9	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
23	손영석건물	면목7동 158-48	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
24	서진빌딩	중랑구 면목로 353	복합	○전층 통로유도등 미점등	조치명령	중랑
25	정운자건물	중랑구 면목로 48길 5	근생	○경보설비 불량	조치명령	중랑
26	신한은행 사가정지점	중랑구 면목로 342	복합	○계단통로유도등 미점등	조치명령	중랑
27	신윤창건물	중랑구 사가정로49길 15	근생	○계단통로유도등 미점등	조치명령	중랑
28	한국양계농협	중랑구 사가정로 367	근생	○위치표시등 미점등, 수신기단선	조치명령	중랑
29	이인철건물	면목4동 368-5	근생	○비상경보설비 정비 ○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
30	대진빌딩	면목4동 372-28	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
31	면목상가 (김정옥건물)	면목5동 151-9	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
32	손영석건물	면목7동 158-48	복합	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
33	유재갑건물	면목7동 578-21	근생	○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
34	양일석건물	면목7동 582-15	근생	○비상경보설비 정비 ○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
35	김정열건물	면목7동 624-54	근생	○비상경보설비(수신기,발신기) 정비 ○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
36	유정균건물	면목7동 626-14	근생	○비상경보설비(발신기) 정비 ○피난구유도등 정비	조치명령	중랑
37	김용덕외 1인건물 (구.김희석건물)	면목7동 632-7	근생	○자동화재탐지설비(수신기) 정비 ○자동화재탐지설비(감지기)증설및교체 ○피난구유도등(통로유도등) 정비	조치명령	중랑
38	삼남빌딩	면목로35길 8	복합	○지하1층 피난구유도등 정비	조치명령	중랑
39	중하빌딩	면목로37길 5	복합	○1층 피난구유도등및통로유도등 정비	조치명령	중랑
40	면목어린이집	겸재로 78	노유자	○1층 피난구유도등및통로유도등 정비	조치명령	중랑
41	박광우건물	사가정로46나길 3	복합	○각층 통로유도등 정비	조치명령	중랑
42	한일빌딩	용마산로51길 1	복합	○수신반 화재표시등 정비	조치명령	중랑
43	동서그랜드맨션	겸재로 92	공동	○소방펌프(주,보조) 표지 미부착 ○수신반 도통시험 단선	조치명령	중랑
44	허연건물	중랑구 면목로 53길 14	근생	○소화기 3개 교체 또는 정비 ○ 피난구 유도등 3개 교체또는 정비	조치명령	중랑
45	정영호건물	중랑구 면목로 51길 25	근생	○소화기 1개 미비치 ○피난구 유도등 2개 미설치	조치명령	중랑

분야별 주요 불량내용(3월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	한상정건물	중랑구 망우로 224	복합	○비상경보설비 불량 ○유도등 불량
2	김동익건물	중랑구 망우로 36길11	복합	○유도등 불량
3	두암빌딩	중랑구 동일로 786	복합	○소화기 불량
4	박노출건물	중랑구 중랑천로12길79	복합	○비상경보기 불량 ○유도등 불량
5	박찬규건물	중랑구 망우로32길28	복합	○자동화재탐지설비 불량 ○유도등 불량
6	성민빌딩	중랑구 동일로 759	복합	○수신반 불량 ○완강기 불량
7	청광플러스원 아파트	중랑구 동일로 136길 15	공동	○수신반 불량 등
8	성심빌딩	즁랑구 동일로 769	복합	○수신반 불량
9	안운자건물	중랑천로 362	복합	○소화기비치 불량 ○유도등 불량
10	김광규건물	중랑구 망우로212	복합	○경보설비 불량 ○유도등 불량
11	지평화건물	중랑구 봉화산로39	복합	○수신반불량
12	정근환건물	중랑구 동일도129길12	복합	○수신반 단선
13	대원빌딩	중랑구 중랑역로90	복합	○수신반예비전원 불량
14	성력빌딩	중랑구 망우로166	복합	○자탐불량 ○유도등 불량
15	카멜리아요양원	중랑구 동일로933	노유자	○자탐시설 자동화재속보설비연동불량 ○비상구유도등 이설요망
16	강오주상 아파트	중랑구 동일로829	공동	○수신반 불량 등
17	김종호건물	중랑구 묵동 240-3	근생	○ 피난구 유도등 미점등	조치명령	중랑
18	원창빌딩	중랑구 묵동 245-8	근생	○ 소화기 미비치 ○ 피난구 유도등 미점등	조치명령	중랑
19	김경희건물	중랑구 묵동 240-36	근생	○ 소화기 미비치 ○ 피난구 유도등 미점등	조치명령	중랑
20	죽전건물	중랑구 상봉동 249-8	근생	○ 소화기 충압 불량	조치명령	중랑
21	보현정사	중랑구 상봉동 산 25	근생	○ 소화기 충압 불량	조치명령	중랑
22	방승근건물 (구.방기호건물)	중화2동 207-6	근생	○비상경보설비(수신기 및 발신기) 정상 작동토록 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치명령	중랑
23	유성빌딩	중랑역로 95	근생	○수신반 예비전원 불량에 따른 교체	조치 명령	중랑
24	세화빌딩	중랑역로 79	복합	○수신반 도통시험(2, 3번) 선로정비 요함	조치 명령	중랑
25	김영민건물	중랑역로 33	복합	○수신반 도통시험(1, 2, 3번) 선로정비 요함	조치 명령	중랑
26	정광빌딩	중랑천로 117	복합	○동력제어반 ON, OFF스위치 보수 요함	조치 명령	중랑
27	심찬유건물	중랑구 상봉동 268-1	복합	○ 각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
28	대신빌딩	중화1동 286-25	복합	○자동화재탐지설비 수신기 회로도통 시험 정비 요함 ○각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
29	신한은행 중화지점	중화1동 287-9	복합	○각 층 노후된 가압식소화기 축압식 으로 교체 요함 ○자동화재탐지설비 수신기 회로도통 시험 정비 요함 ○지히창고 감지기 1개 설치 요함 ○각 층 피난구유도등 점등 요함	조치명령	중랑
30	진달래유치원	중랑구 상봉동 190-86	노유자	○ 각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
31	풍산쉐르빌	중랑구 상봉동 226-20	공동주택	○ 자동화재탐지설비 수신반 불량	조치명령	중랑

분야별 주요 불량내용(4월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	늘봄아파트	동일로 966	공동주택	○수신반 예비전원 불량에 따른 교체 ○수신반 도통시험 1, 2번 선로 보수	조치명령	중랑
2	김정선건물	중랑구 용마산로94길 51	근생	○피난구유도등 불량 ○소화기 불량	조치명령	중랑
3	송진원건물	중랑구 용마산로94길 9-20	근생	○소화기 불량	조치명령	중랑
4	정무진건물	중랑구 용마산로96길 22	근생	○소화기 불량	조치명령	중랑
5	장태수건물	중랑구 용마산로90길 9	근생	○비상경보설비 불량 ○피난구유도등 불량	조치명령	중랑
6	주선웅건물	중랑구 용마산로 412	근생	○피난구유도등 불량	조치명령	중랑
7	이상헌건물	중랑구 상봉로 13	근생	○각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
8	문종오건물	중랑구 봉우재로 152	근생	○자동화재탐지설비 수신기 회로(단선) 불량	조치명령	중랑
9	보령빌딩	중랑구 면목동 552-3	근생	○자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치명령	중랑
10	양암빌딩	상봉로19길 24	근생	○수신반 예비전원 불량에 따른 교체	조치명령	중랑
11	정영섭건물	봉우재로 160	근생	○수신반 도통시험 2, 3번 선로 보수 ○2층, 옥상 출입문 피난구유도등 정비	조치명령	중랑
12	프라임병원	중랑구 공릉로 76	의료	○지하1층~지상3층 출입구상단 피난구유도등 점등불량	조치명령	중랑
13	아이존모텔	중랑구 중랑구 상봉로 51	숙박시설	○자동화재탐지설비 수신반 불량 ○소화기 충압 불량 ○각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
14	건설투자개발건물	중랑구 공릉로 77	복합	○옥내소화전설비 정비요함 ○자동화재탐지설비 수신기 정비요함 ○각층 유도등 점등 요함	조치명령	중랑
15	서울빌딩	봉우재로 126	복합	○수신반 예비전원 불량에 따른 교체	조치명령	중랑
16	구산빌딩	공릉로2길 7	복합	○수신반 예비전원 불량에 따른 교체	조치명령	중랑
17	태영빌딩	겸재로 199	복합	○3, 4, 5층 통로유도등 정비	조치명령	중랑
18	보령빌딩	중랑구 면목동 552-3	근생	○자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
19	용마금호타운상가	중랑구 면목동 493-3	근생	○자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
20	태양빌딩	겸재로 154	근생	○동력제어반(s/p) 정비 ○지하층 옥내소화전관창교체 ○4, 5층 완강기 이동설치 ○지하층 소화기 1EA 교체(압력미달)	조치 명령	중랑
21	용쥐식당	중랑구 겸재로 161	근생	○자동화재탐지설비 수신기 회로(단선) 불량	조치 명령	중랑
22	묵동 정은스카이빌	공릉로16길 56	공동	○스프링클러설비 펌프 정상작동토록 보수	조치 명령	중랑
23	정재호건물	겸재로54길 68	복합	○3층 완강기 보강 ○4층 보일러실 위 자동확산소화기 2개소 설치	조치 명령	중랑
24	유영빌딩	상봉로 59	복합	○스프링클러설비 주, 보조펌프 정상작동토록 보수	조치 명령	중랑

분야별 주요 불량내용(5월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	성누가의원	용마산로 541	근생	- 수신반 정상작동토록 보수 수신반 예비전원 교체	조치 명령	중랑
2	무학장안마	망우로60길 31	근생	수신반 도통시험 단선 보수	조치 명령	중랑
3	홍주섭건물	용마산로115길 106	근생	수신반 조작버튼 등 정비	조치 명령	중랑
4	근형빌딩	상봉로 69	근생	지하 주차장 sp시설 주펌프 정비	조치 명령	중랑
5	유진빌딩	중랑구 망우3동 410-8	근생	- 자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 - 구획된곳 적응성 감지기 증설(2개) - 지하층 작업장 피난구유도등 증설 (2개)	조치 명령	중랑
6	봉은빌딩	중랑구 망우3동 460-25	근생	- 비상경보설비 수신기(발신기) 정비 요함 - 각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
7	곽광술	중랑구 망우로 502	근생	- 소화기충압불량	조치 명령	중랑
8	황인호건물	중랑구 망우로 118길 37	근생	○소화기 정비요함 ○ 유도등 점등요함	조치 명령	중랑
9	미광유치원	용마산로115나길 7	노유자	수신반 도통시험 단선 정비 지하 유도등 보수 옥상 피난구유도등 보수 옥상 연기감지기 정상작동토록 보수	조치 명령	중랑
10	하늘사랑모텔	망우로58길 45	숙박	수신반 도통시험 단선 보수	조치 명령	중랑
11	호텔엘엔에스	망우로58길 8	숙박	수신반 복구버튼 정비	조치 명령	중랑
12	㈜대경모터스 망우가스충전소	중랑구 망우로 449	위험물	○ 비상경보설비 정비 ○ 유도등 점등요함	조치 명령	중랑
13	중앙교통	중랑구 망우로 429	항공기및자동차관련	- 건물 내 소화기 불량(4EA)	조치 명령	중랑
14	대옥빌딩	망우로 421	복합	- 수신반 도통시험 1, 3, 4, 5번 단선 보수	조치 명령	중랑
15	동원빌딩	용마산로 551	복합	- (s/p, 옥내소화전) 주,보조펌프 보수 수신반 도통시험 단선 보수	조치 명령	중랑
16	광명빌딩	용마산로115길 30	복합	수신반 정상작동토록 보수 3, 4층 완강기줄 정비	조치 명령	중랑
17	피울빌딩	용마산로117길 41	복합	1 ~6층 보일러실 소화기구 정비 3, 4층 완강기함 교체	조치 명령	중랑
18	대인빌딩	용마산로115길 34	복합	각층 통로유도등 정비 1층, 옥상층 피난구유도등 정비	조치 명령	중랑
19	구연우건물	망우로62길 16	복합	수신반 도통시험(2번) 보수 3, 4층 완강기 보수	조치 명령	중랑
20	정동윤건물	겸재로 237	복합	주출입구 옥상 2개소 피난구유도등 정비 수신반 2, 3번 도통시험 단선 정비	조치 명령	중랑
21	현대아파트	봉우재로57길 37	복합	수신반 1, 5번 도통시험 단선 정비	조치 명령	중랑
22	금강빌딩	중랑구 망우3동 458-1	복합	- 지하층 주점, 3층 교회 적응성 감지 기 증설(4개) - 3층 교회, 축구클럽 피난구유도등 증설 (2개) - 각 층 피난구유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
23	동양빌딩	중랑구 망우3동 458-4	복합	- 지하층 음식점, 2층 작업장 적응성 감지기 증설(5개) - 3층 작업장 피난기구 정비요함	조치 명령	중랑
24	사다리빌딩	중랑구 망우2동 466-6	복합	- 자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 - 구획된곳 적응성 감지기 증설(5개) - 지하층 창고 피난구유도등 증설 (1개) - 3, 4, 5층에 피난기구 정비 요함	조치 명령	중랑
25	원창빌딩	상봉로 86	근생	- 수신반 정비 전층 피난구유도등 정비	조치 명령	중랑
26	네오비젼 피엔브이건물	상봉로 62	근생	- 수신반 도통시험 단선 정비 수신반 예비전원 교체 5층 사무실 구획부분 감지기 증설	조치 명령	중랑
27	신현식건물	중랑구 양원역로 25	근생	- 소화기충압불량	조치 명령	중랑
28	신현기건물	중랑구 양원역로 31	근생	- 소화기충압불량	조치 명령	중랑
29	이상식건물	중랑구 양원역로 25-2	근생	- 소화기충압불량	조치 명령	중랑
30	정문섭건물	중랑구 양원역로 16길 71	근생	- 소화기충압불량	조치 명령	중랑
31	이은철건물	중랑구 망우로 440	근생	- 비상경보설비 정비 - 유도등 점등요함	조치 명령	중랑
32	김대연건물	중랑구 용마산로 112가길12	근생	- 비상경보설비 정비 - 유도등 점등요함	조치 명령	중랑
33	김재환건물	중랑구 망우로 68길98	근생	- 비상경보설비 정비 - 유도등 점등요함	조치명령	중랑
34	형제빌딩	중랑구 망우2동 470-1	복합	- 자동화재탐지설비 수신기 정비 요함 - 구획된곳 적응성 감지기 증설(4개) - 2층 자전거 창고 피난구유도등 증설(1개) - 3층에 피난기구 정비 요함	조치 명령	중랑
35	동부빌딩	중랑구 용마산로 475	복합	- 건물 내 계단통로유도등 점등불량	조치 명령	중랑
36	진명아파트	중랑구 봉우재로 230	공동 주택	- 건물 내 통로유도등 점등불량	조치 명령	중랑

분야별 주요 불량내용(6월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	윤용만건물	중랑구 묵2동 243-28	근생	○비상경보설비 (수신기 및 발신기) 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
2	이영길건물	중랑구 묵2동 245-75	근생	○각 층 피난구유도등 정비 요함 ○3층 작업장 피ᅟᅡᆫ기구 정비요함	조치 명령	중랑
3	전진빌딩	중랑구 상봉2동 125-26	근생	○자동화재탐지설비 적응성 감지기 교체 요함(2개) ○각 층 피난구유도등 및 통로유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
4	최승천건물	중랑구 상봉2동 126-28	근생	○비상경보설비 (수신기 및 발신기) 정비 요함 ○각 층 피난구유도등 정비 요함	조치 명령	중랑
5	공간행복	중랑구 동일로157길 54	근생	○건물 내 수신기 예비전원 불량	조치 명령	중랑
6	평화감리교회	중랑구 중랑역로 188	근생	○지하1층 소화기 1개 교체 ○지상 2층 피난구 유도등 점등불량	조치 명령	중랑
7	이석규건물	중랑구 중랑역로 200	근생	○비상경보설비 작동 불량 ○각층 통로유도등, 피난구 유도등 점등 요함	조치 명령	중랑
8	창신빌딩(가동)	중랑구 중랑천로 310	근생	○소화기충압불량	조치 명령	중랑
9	창신빌딩(나동)	중랑구 중랑천로 308	근생	○소화기충압불량	조치 명령	중랑
10	정재명건물 (두리마트)	중랑구 중랑역로 225	근생	○피난구유도등 불량	조치 명령	중랑
11	대성빌딩	중랑구 봉화산로 211	복합	○옥내소화전 주, 보조펌프 표지 부착 ○지하1층, 1층 옥내소화전 노즐 교체 ○수신반 3, 4, 5번 단선 정비 ○2층 화재감지기 5개소 정비 ○5층 완강기 줄 교체 ○옥상층, 1층, 지하2층 피난구유도등 및 ○전체 통로유도등 정비 ○3층 소화기 2개 교체	조치 명령	중랑
12	셀몬모텔	중랑구 망우로 230	숙박	○수신반 도통시험 단선 정비 ○수신반 화재표시등 정상작동토록 정비	조치 명령	중랑
13	줌모텔	중랑구 상봉2동 90-48	숙박	○비상경보설비 수신기 정비 요함	조치 명령	중랑

분야별 주요 불량내용(10월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	김경미건물 (구.이재백)	면목로91길 18	근생	1층 음식점 내 분말소화기 1개 미비치	조치명령	중랑
2	유창균건물	면목로 483	근생	1층 발신기함 위치표시등 캡탈락 및 점등불량	조치명령	중랑
3	최위수건물	동일로136나길 49	근생	피난구유도등 정상 작동요함	조치명령	중랑
4	이정무외3인건물	봉화산로21길14-7	근생	소화기 교체요함	조치명령	중랑
5	차석용건물	봉화산로27길 7	근생	발신기셋트 위치 표시등 정상 작동요함	조치명령	중랑

분야별 주요 불량내용(11월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	이고웅외1인건물	상봉동 120-40	근생	건물 1층~2층 사이 계단통로유도등 점등불량	조치 명령	중랑