비상소화장치 현황(30개소)

번호	설 치 대 상		소화전			설 치	예산	인근 소화전	호스릴 개선공사	관 할
	위 치	지 역 별	식별	위치
				내부	외부
1	마천2동 140-2.3	재래시장 (마천시장내)	상	●		91. 5	소방비		●(2012년)	거 여
2	거여2동 185-27	주거밀집(영세민 밀집)	〃	●		92. 4	〃			〃
3	마천2동 337-7	주택가	〃	●		93. 6	〃		●(2012년)	〃
4	거여2동 204-64	주택가	〃	●		95. 5	〃			〃
5	풍납1동 82-20	유사시장(풍납골목시장내)	〃	●		92. 4	〃			방 이
6	풍납1동 78-83	유사시장(풍납골목시장내)	〃	●		93. 6	〃		●(2012년)	〃
7	석촌동 274-9	유사시장(석촌골목시장내)	〃		▼	93. 6	〃	6		잠 실
8	잠실본동 208-7	유사시장(새마을시장내)	〃	●		93. 6	〃		●(2012년)	운동장
9	마천2동 145-6	유사시장(마천시장 주변)	상	●		96. 5	〃		●(2012년)	거 여
10	석촌동 275-13	유사시장(석촌골목시장내)	하	●		96. 5	〃		●(2012년)	잠 실
11	마천2동 174-10	유사시장(마천시장 주변)	상	●		97. 7	〃			거 여
12	풍납1동 89-27	주택가	〃	●		97. 7	〃			방 이
13	마천2동 346-5	주택가	〃	●		97. 7	〃			거 여
14	마천1동128-83	주택가	〃	●		97. 7	〃			거 여
15	장지동 611	비닐하우스단지(장지화훼마을)	〃	●		07.11	〃			가 락
16	풍납1동131-26	주택가	〃	●		97.10	구청비		●(2012년)	방 이
17	마천1동 278-19	주택가	〃	●		97.10	〃			거 여
18	오금동 54	주택가	〃	●		97.10	〃			마 천
20	풍납1동 139-6	주택가	〃	●		97.10	〃			방 이
21	풍납1동 175	주택가	〃	●		97.10	〃			방 이
22	송파1동 91-24	주택가	〃	●		98. 8	소방비			잠 실
23	풍납1동126-190	주택가	〃	●		98. 7	〃			방 이
24	송파2동 98-22	주택가	〃	●		98. 8	〃			가 락
25	장지동 611	비닐하우스단지(장지화훼마을)	〃	●		01.01	구청비			가 락
28	마천1동 567-2	주택가	〃	●		01.06	소방비			거 여
29	마천2동 345-11	주택가	〃	●		01.06	〃			거 여
30	마천2동 338-6	주택가	〃	●		01.06	〃			거 여
31	풍납1동 493-8	주택가	〃	●		02.06	〃			방 이
32	풍납1동 475-18	주택가	〃	●		02.06	〃			방 이
33	마천동 140-30	재래시장(마천시장 한사랑교회옆)	〃	●		14.11	〃		●(2014년)	거 여

※ 1. 센 터 별 : 마천-1, 거여-13, 방이-9, 잠실-3, 운동장-1, 가락-3

2. 지 역 별 : 주거밀집영세민1, 재래(취약)시장2, 유사시장7, 주거용비닐하우스2, 기타18

3. 설치유형 : 일체형 29, 분리형 1

4. 호스릴개선공사 : 8개

□ 119 안전센터별 설치현황

119 안전센터 (30개소)	동 별	비 상 소 화 장 치		비 고
		수 량	관 리 번 호
마 천 (1개소)	오금동	1	18
거 여 (13개소)	마천1동	3	14,17,28
	마천2동	8	1,3,9,11,13,29,30,33
	거여2동	2	2,4
방 이 (9개소)	풍납1동	9	6,5,16,12,21,23,20,31,32
잠 실 (3개소)	석촌동	2	7,10
	송파1동	1	22
운동장 (1개소)	잠실본동	1	8
가 락 (3개소)	송파2동	1	24
	장지동	2	15,25

□ 연도별 설치현황

연도별	계	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	07	11	14
설치수량	30	1	2	4	0	1	2	11	3	0	0	6	2	0	0	-1	1	-3	1