작성예시

#1 유입엔진펌프 분해정비(수리)사업[수처리분야]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개요

○ 목    적 : 비상시 대비하여 시설된 유입펌프 기동용 엔진과 부대설비가 장기간 가동으로 주요부품 및 소모성부품이 노후되어 정기적인 분해 정비를 실시하여 최적의 기기성능을 유지토록 기계설비 유지관리에 만전을 기함.(법개정에 대비한 사업일 경우 법조항 명시 요망, 예:에너지이용합리화법 ○○조 ○항)

○ 위    치 :  #1 유입동

○ 초기투자비 :  000백만원( 000백만원×2대)

○ 기투자 유지관리비 :  00백만원( 00백만원×2대)

○ 사업규모

- 보유수량 : 디젤엔진 1000PS 2대 (설치년도 : ‘89년)

- 대상수량 : 디젤엔진 1000PS 1대 (설치년도 : ‘89년)

- 내용연수 : 15년(내용년수초과 : 8년)

○ 사업기간 : 2017. 2 ~2017. 6

○ 소요예산 : 80,000천원

○ 사업내용 : 디젤엔진 1000PS 1대 분해정비

○ 사업효과 : 주요부품 및 소모성 부품을 정비하여 우기대비 비상설비 유지관리 효율성을 높임

□ 연차별 계획(2017～2021)

(단위 :백만원)

구분	당 초							변 경							비고
	합계	2016이전	2017	2018	2019	2020	2021	합계	2016이전	2017	2018	2019	2020	2021
수량	2		1	1	사업 완료
소요 예산	160		80	80

□ 사업계획 변경시행 사유 : 노후   (전년도 비교하여 변경시 사유상세 기재)

○ 우기대비 비상용 엔진펌프의 장기가동에 의한 부품 노후가 심하고 기기 효율이 저하되어 분해정비를 실시하여 기기효율을 높이기 위함.

※ 사업시행 사유 :(노후, 내용연수 초과, 기술진단, 에너지 저감사업 등)

※ 사업시행 구체적 사유 : (신규 또는 추가되는 사업은 사유를 구체적으로 명확하게 기재하여 보고 바람)

□ 관련 사진 및 기기이력카드 사본(첨부)

※ 기기이력카드는 서울시 물재생센터 관리시스템 입력내용 인쇄 보고

※ 기기이력카드에 운전시간, 유지관리비(정비) 상세내역 표기

작 성 자	OOOOO장 : OOO ☎OOOO-OOOO, OOOOO장 : OOO ☎OOOO 담당 : OOO☎OOOO