사  업  설  명  서

가. 건    명 : 하남선(5호선연장) 1공구 본선 송풍기 제조설치

나. 설치위치 : 강동구 상일동(H1) ~ 서울시계 1공구 본선환기구 3개소

다. 설치목적  : 하남선에 1공구 본선구간의 환기(제연)설비로 터널에서 발생되는 열부하 제거, 터널내 공기환경 유지와 열축적 방지, 정거장으로 유입되는 열차풍 최소화, 화재시 제연기능 유지 및 월활한 대피조건 확보를 위한 본선송풍기 설비를 제조 구매 설치 하고자 함

라. 구매개요

- #1환기구 : 송풍기 4대 , 블라스트댐퍼 1대, 송풍기용 댐퍼 4대, 인버터 1대

- #2환기구 : 송풍기 2대 , 블라스트댐퍼 1대, 송풍기용 댐퍼 2대, 인버터 1대

- #3환기구 : 송풍기 2대 , 블라스트댐퍼 1대, 송풍기용 댐퍼 2대, 인버터 1대

마. 소요예산 : 금874,610,000원

바. 입찰방법 : 중소기업자간 경쟁에 의한 입찰

사. 입찰참가자격

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 규정된 중소기업자로서 동법 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 직접생산확인증명서〔세부품명 : 송풍기(세부품명번호 : 4010160101)로서 입찰참가자 등록 마감일 기준 유효기간 내에 있어야함〕를 소지한 업체

아. 납품기한 : 계약일로부터 ’19.12.31 까지

자. 납품조건 : 현장설치도(설비별 분할납품 조건)

차. 하자기간 : 시운전종료일로부터 2년