용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2014.02.21
공설	1	0	2	0	2		8	호
															작 성 자
															소방위 성명 조성주
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 녹번동 89-4 - 신 주소 : 녹번로6가길 10 (송학맨션주차장앞)						2013.10.31.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 도색됨 ③ 소화전관구깊이 : 50 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유 ⑤ 제수변 거리 : 실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : 80mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑