수관보관함 현황

□ 현 황 : 23개 (북한산 16, 개화산 3, 불암산 2, 천마산 1, 수락산 1)

(소방서 – 강북 9, 성북 6, 노원 3, 강서 3, 은평 1, 송파 1)

연번	산	소방서	위 치	적재비품	사 진
1 ⑧	북한산	강 북	우이남 능선입구 상단 550m 지점	고압수관 25mm 10본
2 ⑨	북한산	강 북	우이남 능선입구 상단 850m 지점	고압수관 25mm 10본
3 ⓺	북한산	강 북	인수대피소 하단30m 지점	고압수관 25mm 10본
4	북한산	강 북	인수대피소 상단 200m 지점	고압수관 25mm 10본
5	북한산	강 북	북한산탐방센터 350m 위	고압수관 65mm 10본 고압수관 40mm 10본
6	북한산	강 북	운가암 앞	고압수관 65mm 10본 고압수관 40mm 10본
7	북한산	강 북	운가암 상단 270m 지점	고압수관 25mm 10본
8	북한산	강 북	대동문 하단 700m 지점	고압수관 25mm 10본
9	북한산	강 북	대동문 하단 1,000m 지점	고압수관 25mm 10본
10	북한산	성 북	대성문1(선덕교 부근) 청수2교 → 500m 지점	고압수관 40mm 20본, 관창 40mm 2개, Y형 연결구 1개, +자형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 1개, 카플링(65→40) 1개, 지게 1개, 삽 3개, 등짐펌프 1대, 방화복 1벌

연번	산	소방서	위 치	적재비품	사 진
11	북한산	성 북	대성문2(삼봉사 사거리 부근) 청수2교 → 1,000m 지점	고압수관 40mm 20본, 관창 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 1개, 삽 3개, 등짐펌프 1대, 방화복 1벌
12	북한산	성 북	대성문3 쉼터(영취사 하단 200m) 청수2교 → 1,200m 지점	고압수관 25mm 20본, 관창 25mm 2개, Y형 연결구 1개, 삽 3개
13	북한산	성 북	대성문4(영취사 입구)청수2교→ 1,400m 지점	고압수관 25mm 20본, 관창 25mm 2개, 삽 3개
14	북한산	성 북	보국문1(350m)	고압수관 40mm 20본, 관창 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm, 삽 3개
15	북한산	성 북	보국문2 쉼터(700m)	고압수관 40mm 20본, 관창 40mm 2개, 삽 3개
16	북한산	은 평	대호아파트에서 족두리봉 방향 450m 지점	고압수관 40mm 14본, 25mm 4본, 관창 40mm 2개, 25mm 2개, Y형 연결구 2개, 등짐펌프 2대, 스패너 2개
17	불암산	노 원	정암사 등산로 입구	고압수관 40mm 9본, 65mm 27본, 25mm 6본, 관창 25mm 1개, 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 2개 65mm 5개, 카플링 2개, 지게 5개, 배낭 5개
18	불암산	노 원	불암산 나비정원 등산로	고압수관 40mm 13본, 65mm 23본, 25mm 6본, 관창 25mm 1개, 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 3개, 65mm 4개, 카플링 2개, 지게 5개, 배낭 5개
19	수락산	노 원	염불사 등산로 입구	고압수관 40mm 44본, 65mm 44본, 25mm 12본, 관창 25mm 2개, 65mm 4개, Y형 연결구 3개, 체크밸브 40mm 8개, 65mm 8개, 카플링 3개, 지게 5개, 배낭 5개
20	개화산	강 서	개화산 근린공원 가로등 15번	수관 65mm 6본

연번	산	소방서	위 치	적재비품	사 진
21	개화산	강 서	개화산 근린공원 가로등 24번	수관 65mm 6본
22	개화산	강 서	개화산 근린공원 가로등 33번	수관 65mm 6본
23	천마산	송 파	파크데일@ 옆길 등산로 180m 지점	고압수관 40mm 8본, 25mm 6본, 관창 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 2개, 카플링 2개, 삽 1개, 등짐펌프 2대