양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	자하문 터널	전기실 방화문 턱 손상으로 이물질 유입	전기실 방화문에 각 파이프로 덧대 이물질 유입 차단	(1-1)
				(1-2)
2	북악 터널	무선기기연결 접속단자함 연결용 컨넥터 미비치	연결용 컨넥터 비치 완료	(2-1)
				(2-2)
3	녹천 지하차도	CCTV #3카메라 차량충돌로 파손	12월 한으로 신설 예정	(3-1)
				(3-2)
4	창동 지하차도	인도 부점등	부점등 교체 완료	(4-1)
				(4-2)
5	솔샘 터널	소화기함 파손	소화기함 교체	(5-1)
				(5-2)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2018.  11.

점검자   직)   공업 6     성명)   배 용 우     (서명)

직)   공업 7     성명)   김 은 수     (서명)

직)  전기운영 7  성명)   김 희 겸     (서명)

□ 점검 및 정비 사진 - 1

연번: 1-1 자하문 터널(방화문 턱 손상)	각 파이프로 덧 대기 완료
연번: 2-1 북악 터널(무선기기연결 접속단자함 연결용 컨넥터 미비치)	연결용 컨넥터 비치 완료
	설치 예정
연번: 3-1 녹천지하차도 (CCTV#3카메라 파손)	12월 30일 기한 설치 예정

□ 점검 및 정비 사진 - 2

연번: 4-1 창동지하차도 (인도 부점등)	부점등 교체 완료
연번: 5-1 솔샘 터널(소화기함 파손)	소화기함 교체