		우수저류시설 현황

연번	관할구	준공	저류조 명칭	위 치	용량 (㎥)	설치비용 (백만원)	비 고
							ON-Line	OFF-Line
총계	18개구		32개소		633,130	313,657	14	18
1	종로구	2006	삼청동	삼청동 산2-2	7,300	4,793	○
2	중 구	2006	예장동(숭의초교)	예장동 산5-6	2,150	1,406	○
3		2008	한옥마을	필동 2가 84-1	6,978	3,395	○
4		2010	주민운동장	필동 2가 134-28	4,268	2,768	○
5		2015	동국대입구	장충동 2가 산7-22	4,000	3,875	○
6	용산구	2013	남산공영주차장	이태원동 258-59	900	1,470	○
7	광진구	2008	동의초교 뒤	구의동 4	3,240	2,982		○
8		2010	용암골 주차장	중곡동 176-110	3,120	2,670	○
9		2013	구의문(어린이대공원)	능동 18-14	16,000	7,200		○
10	동대문구	2007	제기동	제기동 135-129	320	1,629		○
11		2018	시립대학교	서울시립대로 163	4,200	3,500		○
12	중랑구	2004	망우산	망우 1동 산56	30,000	8,750	○
13	성북구	2004	석관동(샛별상상어린이공원 하부)	석관동 375-32	2,700	1,730		○
14		2007	성북동(우정공원하부)	성북동 276-6	12,119	4,243		○
15	노원구	2008	마들근린공원	상계6,7동 770-2	14,100	4,733		○
16	은평구	2012	녹번빗물(녹번체육공원내)	녹번동 산1-1	6,250	3,660	○
17	마포구	2008	성원	성산동 405-8	2,170	2,500		○
18		2008	성산	성산동 450	720	2,982		○
19	강서구	2009	월정공원	화곡 1동 376-26	2,400	2,350		○
20		2010	무궁화공원	화곡 본동 산 47-16	2,550	2,329	○
21	금천구	2015	시흥계곡	시흥동 412-5	24,000	10,517	○
22	영등포구	2009	대림어린이공원	대림동 862-4 외 1	2,447	1,502		○
23	관악구	2014	버들골	신림동 산 56-1	20,000	14,400	○
24		2014	공대폭포	신림동 산 56-1	5,000	3,600	○
25		2017	서울대 정문앞	신림동 205	40,000	41,121		○
26	서초구	2013	사당역 환승센터	방배동 507-1	45,000	2,300		○
27		2013	사당 IC	방배동 산129-2	15,000	500		○
28		2014	용허리공원	서초 2동 1324-1	15,000	9,500		○
		2017	양재	양재동 311-1	12,850	11,650		○
29
30	강남구	2015	삼릉공원(선정릉공원)	삼성동 137	6,748	9,791		○
31	강동구	2016	일자산자연공원	둔촌동 6-13	1,600	1,740	○
32	양천구	2020	신월빗물저류 배수시설	가로공원로~ 목동유수지	320,000	138,071		○